## 419_SILNO
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | ŠKOLA DĚDINA_3.NP Soupis prací a dodávek |  |  | Část 4 | Technická zařízení budov
[7 empty] | Kapitola K 41.90 |  | Silnoproud
Kód | Položka ve | Popis prací a dodávek |  | Popis prací a dodávek | Měr. | Množství | Jednotková | Jednotková | Celková | Celková | Cena Kč
| specifikaci |  |  |  | jed. |  | cena dodávky | cena montáže | cena dodávky | cena montáže | celkem
T41.91 |  |  |  | KABELY
_včetně montáže a požárních ucpávek, popisných štítků:
41.91.0010 |  |  |  | H07VK10_ZŽ | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
41.91.0020 |  |  |  | H07VK2,5_ZŽ | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
41.91.0240 |  |  |  | Kabel NN: JYSTY 3x2x0,8 | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
41.91.0240 |  |  |  | Kabel cat 5e | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
41.91.0250 |  |  |  | Kabel NN: CXKH-R-O 2x1,5 | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
41.91.0260 |  |  |  | Kabel NN: CXKH-R-J 3x1,5 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
41.91.0260 |  |  |  | Kabel NN: CXKH-R-J 5x1,5 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
41.91.0270 |  |  |  | Kabel NN: CXKH-R-J 3x2,5 | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
41.91.0380 |  |  |  | Kabel NN: CXKH-R-J 5x10 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
41.91.0400 |  |  |  | Kabel NN: CXKH-V60 3x1,5 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
bezhalogenový kabel se zvýšenou odolností proti
šíření plamene. Udržení funkce elektrického kabelového
systému min. po dobu 60 minut
41.91.0460 |  |  |  | kabel. příchytka s požární odolností 60min,včetně ocel.kotev,OBO | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
úchyt kabelu po max.1000mm
|  |  |  | Kabely celkem | [6 empty] | 0
T41.92 |  |  |  | SVÍTIDLA
41.92.0010 |  |  |  | Svítidlo Z_mřížkové liniové svítidlo 36W, IP20 | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
41.92.0020 |  |  |  | Svítidlo A_mřížkové liniové svítidlo 33W, IP20 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41.92.0030 |  |  |  | Svítidlo D,lineární asymetrické svítidlo LED 47W_zelené tabule | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.92.0040 |  |  |  | Svítidlo "čočka"LED 13W | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.92.0041 |  |  |  | Svítidlo "čočka"LED 13W, s nouzovým modulem 60minut | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Svítidla celkem | [6 empty] | 0
T41.93 |  |  |  | ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE A MATERIÁL, včetně krabic a příslušenství
41.93.0010 |  |  |  | Spínač řazení 1, IP20_10A/230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.93.0010 |  |  |  | Spínač řazení 1, IP20_16A/230V_vypíná zásuvku 16A/230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.93.0040 |  |  |  | Spínač řazení 5, IP20 | ks | 2
41.93.0150 |  |  |  | Jednonásobná zásuvka 16A/230V | ks | 10
41.93.0160 |  |  |  | Dvojnásobná zásuvka 16A/230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.93.0160 |  |  |  | Zásuvka RJ45 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41.93.0170 |  |  |  | Požární senzor | ks | 1
41.93.0180 |  |  |  | Čidlo CO2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.93.0180 |  |  |  | Mřížka VZT_požární klapka. NEO WT95 se srvopohonemv FDG 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41.93.0230 |  |  |  | Svazkový kabelový držák, plastový 80x40mm | m | 50
41.93.0240 |  |  |  | Instalační kanál 100x20, s víkem, kompletní vč. uchycení | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
41.93.0250 |  |  |  | Instalační kanál 40x20, s víkem, kompletní vč. uchycení | m | 65
T41.94 |  |  |  | ROZVADĚČE
dle výkresové dokumentace
41.94.0010 |  |  |  | RB1.3.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41.94.0020 |  |  |  | RB1.3.1.1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
T41.97 |  |  |  | OSTATNÍ
41.97.0010 |  |  |  | Výchozí elektrorevize, vypracování a předání | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
revizní zprávy
41.97.0020 |  |  |  | Oživení a uvedení systému do provozu, zaškolení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
obsluhy
41.97.0030 |  |  |  | Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární | m2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
ochrany objektu
41.97.0050 |  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0