## bojler VV
{91272f1d-35f4-420f-882e-96dea156e0e7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Praha 6 - Léčebna dlouhodobě nemocných, Chittussiho 1a
Objekt:
LDN
Soupis:
Bojlerovna
Úroveň 4:
Technologie rozdělovače a sběrače TV Bojlerovna LDN Chittussiho 1a
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha 6 |  |  | Datum: | 2021-05-27
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MČ Praha 6 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Provoz a servis tepla, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Robert Mach |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Robert Mach |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená |  |  |  | 15%
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Praha 6 - Léčebna dlouhodobě nemocných, Chittussiho 1a
Objekt:
Bojlerovna 1.PP
Soupis:
Bojlerovna
Úroveň 4:
Technologie rozdělovače a sběrače TV Bojlerovna LDN Chittussiho 1a
Místo: |  |  | Praha 6 |  |  | Datum: | 2021-05-27
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 6 |  |  | Projektant: | Robert Mach
Zhotovitel: |  |  | Provoz a servis tepla, s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Robert Mach
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| VO4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| N00 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Praha 6 - Léčebna dlouhodobě nemocných, Chittussiho 1a
Objekt:
LDN
Soupis:
Bojlerovna
Úroveň 4:
Technologie rozdělovače a sběrače TV Bojlerovna LDN Chittussiho 1a
Místo: |  |  | Praha 6 |  |  | Datum: | 2021-05-27
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 6 |  |  | Projektant: | Robert Mach
Zhotovitel: |  |  | Provoz a servis tepla, s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Robert Mach
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 4135.203 |  | #REF! |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4132.509 |  | #REF! |  | 0 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.205 |  | 0.0073948 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722181x | Tepelná izolace anuloidu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.13 | 0.13 | 0.00019233 | 0.00019233 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553996989
| PP | [17 empty] | PP | 2
| PSC | [17 empty] | PSC | 2
| VV |  | 28x1,2/19 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35x1,2/19 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42x1,5/19 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 722181x | Tepelná izolace čerpadlových skupin | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.215 | 1.075 | 0.00028849 | 0.0014425 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116971176
| PP | [17 empty] | PP | 2
| PSC | [17 empty] | PSC | 2
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M |  | Tepelné izolace - návleková pro ocelové potrubí tl.19 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454641981
| PP |  | Tepelné izolace - pouzdra 28x1,2/19 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M |  | Tepelné izolace - návleková pro ocelové potrubí tl.19 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444543559
| PP |  | Tepelné izolace - pouzdra 35x1,2/19 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M |  | Tepelné izolace - návleková pro ocelové potrubí tl.19 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 0.0048 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101080008
| PP |  | Tepelné izolace - pouzdra 42x1,2/19 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713400921 | Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení foliemi za správkový kus | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417994995
| PP |  | Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou za správkový kus vyspravení fóliemi | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 3% |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1203283728
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
8 | K | 998713293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1.5% |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636785662
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 722130237 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.754 | 0 | 0.00837 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 605361407
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 65 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.529 | 0 | 0.0006633 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137591954
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 29 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.616 | 0 | 0.00091 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441134419
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.696 | 0 | 0.0011854 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1500649237
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 38 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.743 | 0 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851504500
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 37 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.789 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668583740
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.017 | 0 | 0.000176 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306798133
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 29 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.017 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1776690999
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.017 | 0 | 0.000264 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971400936
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 38 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.017 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498634172
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 37 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.017 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608392882
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.16 | 0 | 0.00021005 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319569674
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.22 | 0 | 0.00050005 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176705227
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.26 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1978563915
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.34 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43841623
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 722-28X | Vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN15, dodávka + montáž | kus |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652824525
| PP |  | Vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN15, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 722-33X | Přechodky dGK PPR PN 20 na ocel dodávka + montáž | sada |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221897146
| PP |  | Přechodky dGK PPR PN 20 na ocel vč. potřebného materiálu dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 722-25X | Izolace plastového PPR potrubí 20 x 13 mm, dodávka + montáž | m |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 465997165
| PP |  | Izolace plastového PPR potrubí 20 x 13 mm, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 722-24X | Izolace plastového PPR potrubí 25 x 20 mm, dodávka + montáž | m |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1086022119
| PP |  | Izolace plastového PPR potrubí 25 x 20 mm, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 16 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 722-3X | Izolace plastového PPR potrubí 32 x 9 mm, dodávka + montáž | m |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694528524
| PP |  | Izolace plastového PPR potrubí 32 x 9 mm, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 722-26X | Izolace plastového PPR potrubí 32 x 20 mm, dodávka + montáž | m |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -692938686
| PP |  | Izolace plastového PPR potrubí 32 x 20 mm, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 722-22X | Izolace plastového PPR potrubí 40 x 9 mm, dodávka + montáž | m |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004678872
| PP |  | Izolace plastového PPR potrubí 40 x 9 mm, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 19 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 722-27X | Izolace plastového PPR potrubí 40 x 20 mm, dodávka + montáž | m |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702250784
| PP |  | Izolace plastového PPR potrubí 40 x 20 mm, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 722-23X | Izolace plastového PPR potrubí 50 x 9 mm, dodávka + montáž | m |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694447297
| PP |  | Izolace plastového PPR potrubí 50 x 9 mm, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 722-29X | Izolace plastového PPR potrubí 76 x 9 mm, dodávka + montáž | m |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046916402
| PP |  | Izolace plastového PPR potrubí 76 x 9 mm, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 722-30X | Vodoměr s impulsním výstupem M-bus, DN40, M= 16 m3/h, dodávka + montáž | kus |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49526777
| PP |  | Vodoměr s impulsním výstupem M-bus, DN40, M= 16 m3/h, dodávka + montáž vč. drobného materiálu na výkrese označeno č.4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 722-31X | Napojení na stávající požární rozvod, dodávka + montáž | sada |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141312951
| PP |  | Napojení na stávající požární rozvod, doplnění izolačních pouzder na stávajícím potrubí vč. drobného materiálu dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 722-10X | Drobný materiál a pomocné práce | sada |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028451884
| PP |  | Drobný materiál a pomocné práce | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.067 | 0 | 0.0001898 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1748972608
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 147 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.082 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033770368
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 147 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188132000
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
40 | K | 998722293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400790041
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4120.7 |  | #REF! |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 732199100.1 | Montáž orientačních štítků | sada | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.114 | 2.85 | 0.0011273 | 0.028182 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539758911
| PP |  | Montáž štítků orientačních | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 7321991001 | Orientační štítek | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní | 0.114 | 2.85 | 0.00113 | 0.02825 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376644241
| PP |  | Orientační štítek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K |  | Stacionární zásobník TUV | ks | 1 |  | 0
| PP |  | OKC NTR 500 HP
| VV |  | (včetnč tep.izolace)
12 | K | 732296117 | Vestavná elektrická topná vložka TJ 6/4“ - 7,50 kW | ks | 1 |  | 0
| PP | [8 empty] | 1 | ks | 1932
| VV | [8 empty] | 1 | ks | 2183
| K |  | Přírubová elektrická topná vložka | ks | 1 |  | 0
| PP |  | RDW 18 – 10 kW
VV
13 | K |  | Kombinovaný rozdělovač DN40 | ks | 1 |  | 0
| PP |  | C160/5F
| VV |  | 5 topných okruhů
14 | K |  | Sada 2 ks podpěrných nohou rozdělovače | ks | 1 |  | 0
PP
VV
15 | K |  | Sada připojení | ks | 1 |  | 0
| PP |  | TB160
| VV |  | (včetnč tep.izolace)
16 | K |  | Anuloid CP160 | ks | 1 |  | 0
| PP |  | DN40
VV
17 | K |  | Sada pro instalaci čerpadlových skupin DN32 | ks | 5 |  | 0
PP
VV
18 | K |  | Těsnění, šrouby, teploměry | kg | 15 |  | 0
PP
VV
19 | K | 42610975x | čerpadlová sada KM3-125 DN32 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | směšovaná (M= 1,0 m3/h, dPč=30,0 kPa)
| VV |  | Wilo Stratos Para 30/1-7
20 | K | 42610975x | čerpadlová sada KM3-125 DN32 | ks | 2 |  | 0
| PP |  | směšovaná (M= 2,6 m3/h, dPč=30,0 kPa)
| VV |  | Wilo Yonos Para 30/1-6
21 | K | 42610975x | čerpadlová sada KS-125 DN32 | ks | 1 |  | 0
| PP |  | nesměšovaná (M= 3,5 m3/h, dPč=45,0 kPa)
| VV |  | Wilo Stratos Para 30/1-11
22 | K | 429715xxx | Servopohon elektrický | ks | 4 |  | 0
PP
VV
23 | K |  | Těsnění a pomocný materiál | kg | 4.5 |  | 0
PP
VV
24 | K |  | Tlaková expanzní nádoba TUV | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Refix DD18/10
VV
25 | K |  | Uzavírací armatura s vypouštěním | ks | 1 |  | 0
| PP |  | FlowJet 3/4“
VV
26 | K | 734254xxx | Pojistný ventil | ks | 1 |  | 0
PP
VV
27 | K |  | Konzole s páskou pro upevnění TEN | ks | 1 |  | 0
PP
VV
28 | K | 722100xxx | Ochrana proti opaření | ks | 1 |  | 0
| PP |  | TM200
VV
29 | K | 734247xxx | Zpětný ventil | ks | 1 |  | 0
| PP |  | DN20
VV
30 | K | 732421xxx | Oběhové čerpadlo cirkulace TUV | ks | 1 |  | 0
| PP |  | (výměna)
VV
31 | K |  | Uzavírací armatury okruhu TUV | ks | 2 |  | 0
| PP |  | (výměna)
VV
32 | K |  | Materiál Ppr a tvarovky pro připojení a napojení okruhu TUV | sbr | 1 |  | 0
PP
VV
33 | K |  | Regulační armatura STAD | ks | 1 |  | 0
| PP |  | DN20
VV
34 | K |  | Regulační armatura STAD | ks | 1 |  | 0
| PP |  | DN25
VV
35 | K |  | Regulační armatura STAD | ks | 2 |  | 0
| PP |  | DN32
VV
36 | K |  | Regulační armatura STAD | ks | 1 |  | 0
| PP |  | DN40
VV
37 | K | 551296xxx | Uzavírací armatura | ks | 1 |  | 0
| PP |  | DN20
VV
38 | K | 551296xxx | Uzavírací armatura | ks | 2 |  | 0
| PP |  | DN25
VV
39 | K | 551296xxx | Uzavírací armatura | ks | 2 |  | 0
| PP |  | DN32
VV
40 | K | 551296xxx | Uzavírací armatura | ks | 2 |  | 0
| PP |  | DN50
VV
41 | K | 734164xxx | Vypouštěcí kohout | ks | 14 |  | 0
| PP |  | DN15
VV
42 | K | 734164xxx | Filtr | ks | 5 |  | 0
| PP |  | DN32
| VV |  | (čerp.skupiny)
43 | K | 551296xxx | Šroubení mosazné | ks | 2 |  | 0
| PP |  | DN32
| VV |  | (zás.TUV)
44 | K | 551296xxx | Šroubení mosazné | ks | 2 |  | 0
| PP |  | DN25
| VV |  | (zás.TUV)
45 | K | 551296xxx | Šroubení mosazné | ks | 1 |  | 0
| PP |  | DN20
| VV |  | (zás.TUV)
46 | K | 734213xxx | Automatický odvzduš?ovací ventil | ks | 4 |  | 0
| PP |  | DN15
VV
47 | K | 722163105 | Potrubí měděné | ks | 2 |  | 0
| PP |  | 28x1,2
VV
48 | K | 722163106 | Potrubí měděné | ks | 2 |  | 0
| PP |  | 35x1,2
VV
49 | K | 722163107 | Potrubí měděné | ks | 12 |  | 0
| PP |  | 42x1,5
VV
50 | K |  | Tvarovky pro měděné potrubí | ks | 350 |  | 0
| PP |  | (kolena, přechody, …)
| VV |  | lisovací
51 | K |  | Závěsy a objímky pro měděné potrubí | ks | 10 |  | 0
| PP |  | dle potřeb stavby
VV
52 | K | 722181xxx | Tepelná izolace návleková pro ocelové potrubí tl.19mm | ks | 2 |  | 0
| PP |  | 28x1,2 / 19
VV
53 | K | 722181xxx | Tepelná izolace návleková pro ocelové potrubí tl.19mm | ks | 2 |  | 0
| PP |  | 35x1,2 / 19
VV
54 | K | 722181xxx | Tepelná izolace návleková pro ocelové potrubí tl.19mm | ks | 12 |  | 0
| PP |  | 42x1,5 / 19
VV
55 | K | 28355120 | PVC lepící páska šedá | ks | 2 |  | 0
PP
VV
56 | K |  | Vsuvky a redukce mosazné | ks | 80 |  | 0
| PP |  | dle potřeb stavby
VV
57 | K |  | Materiál pro propojení přívodního potrubí – kotelna | kpl | 1 |  | 0
| PP |  | dle potřeb stavby
VV
58 | K |  | Těsnící teflonová nit | ks | 2 |  | 0
| PP |  | 150m
| VV |  | Loctitte
59 | K |  | řezný a svařovací materiál | kus | 1 |  | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -911288517
| PP |  | dle potřeb stavby | [15 empty] | PP | 2
| VV | [17 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 732-23X | Řídící systém BS, MaR a elektro vč. dodávka + montáž, | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923196197
| PP |  | Řídící systém, vč. dodávka + montáž MaR a elektro | [15 empty] | PP | 2
| P | [17 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 732-29X | Doprava a přeprava | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1389164125
| PP |  | Doprava a přeprava | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K |  | Doprava materiálu na staveniště | km | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1893678931
| PP |  | Doprava materiálu na staveniště | [15 empty] | PP | 2
| VV |  |  |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 732-25X | Doplnění izolace na stanici, vč. dodávka + montáž | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089544845
| PP |  | Doplnění izolace na stanici, vč. dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| P | [17 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 732-28X | Drobný materiál a pomocné práce | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026673247
| PP |  | Drobný materiál a pomocné práce | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85720390
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
66 | K | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810803652
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 733111314 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.459 | 0 | 0.0019941 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749686538
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 20 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733111316 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.652 | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774444379
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 12 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733111317 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.691 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998119225
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 63 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1688160409
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 18"DN20 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12"DN32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63"DN40 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [15 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1447371852
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
56 | K | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153955864
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.082 | 0 | 0.00022005 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144568576
| PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.26 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112355308
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.34 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744511654
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 734-22X | Ruční regulační ventil, PN25, DN32, dodávka + montáž | kus |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756407865
| PP |  | Ruční regulační ventil, PN25, DN32, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 734-23X | Regulátor tlakové diference DN32, rozsah 20-80 kPa, vč. příslušenství, dodávka + montáž | kus |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505856224
| PP |  | Regulátor tlakové diference DN32, rozsah 20-80 kPa, vč. příslušenství, dodávka + montáž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913381971
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
63 | K | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005481172
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.604 |  | 0.0022675 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 78318P070 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -762503789
| PP |  | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.028 | 2.604 | 2.4382e-05 | 0.0022675 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932557330
| PP |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18"DN20 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12"DN32 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63"DN40 |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.694 |  | 8e-05 |  | 0 |  | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VO4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.694 |  | 8e-05 |  | 0 |  | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K |  | Demontáž | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Rozdělač
VV
70 | K |  | Demontáž | ks | 4 |  | 0
| PP |  | čerpadlové skupiny
VV
71 | K |  | Demontáž | ks | 1 |  | 0
| PP |  | deskový výměník
VV
72 | K |  | Demontáž | ks | 1 |  | 0
| PP |  | zásobník TUV
VV
73 | K |  | Demontáž | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Potrubí ocelové
VV
74 | K |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
| PP |  | zásobník TUV
VV
75 | K |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Rozdělovač
| VV |  | (včetně závěsů)
76 | K |  | Montáž | bm | 16 |  | 0
| PP |  | Potrubí ocelové
| VV |  | lis
77 | K |  | Montáž | bm | 16 |  | 0
| PP |  | tepelná izolace potrubí
VV
78 | K |  | Montáž | ks | 5 |  | 0
| PP |  | čerpadlové skupiny
VV
79 | K |  | Montáž | ks | 4 |  | 0
| PP |  | napojení na rozvodné potrubí ot.soustavy
VV
80 | K |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
| PP |  | napojení na stávající potrubí kotelny
VV
81 | K |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0.057 | 0.057 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -993366507
| PP |  | připojení zásobníku TUV | [15 empty] | PP | 2
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K |  | Montáž | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1473142744
| PP |  | armatury STAD | [15 empty] | PP | 2
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K |  | Montáž | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0.08 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1585128109
| PP |  | uzavírací armatury | [15 empty] | PP | 2
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K |  | Montáž | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní | 0.089 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1643373152
| PP |  | vypouštěcí kohout | [15 empty] | PP | 2
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 767034158
| PP |  | TM200 + propojení | [15 empty] | PP | 2
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K |  | Zaregulování | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0.107 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1157489242
| PP |  | STAD | [15 empty] | PP | 2
| VV | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | N00 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 006180002 | Stavební přípomoce | hod | 42 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 919689386
| PP |  | Stavební přípomoce, oprava výmalby prostoru BS | [15 empty] | PP | 1
88 | M | X05116Z307 | Zaškolení obsluhy v délce trvání - 2 hodin | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488742865
| PP |  | Zaškolení obsluhy | [15 empty] | PP | 1
89 | M | X05116Z303 | Návrh provozního řádu předávací stanice | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705490348
| PP |  | Návrh provozního řádu předávací stanice | [15 empty] | PP | 1
90 | M | X05116Z305 | Zprovoznění BS | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973580833
| PP |  | Zprovoznění BS | [15 empty] | PP | 1
91 | K | 006180003 | Vizuální kontrola svarů dle EN 970 (100%) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2131806323
| PP |  | Vizuální kontrola svarů dle EN 970 (100%) | [15 empty] | PP | 1
92 | K | 006180004 | Provozní zkouška, tlaková a topná | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1826322150
| PP |  | Provozní zkouška | [15 empty] | PP | 1
93 | K | 006180020 | Provozní revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1826462182
| PP |  | Provozní revize | [15 empty] | PP | 1
94 | K | 0325030003 | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1024655650
| PP |  | Požární hlídka po dokončení svářečských prací | [15 empty] | PP | 1
95 | K | 0452000003 | Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1378167075
| PP |  | Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek a zhotovení protokolu | [15 empty] | PP | 1
96 | K | 0452000007 | Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1876485774
| PP |  | Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění | [15 empty] | PP | 1
97 | K | 0452000009 | Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + napuštění upravenou vodou | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -362553864
| PP |  | Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + napuštění upravenou vodou | [15 empty] | PP | 1
98 | K | 0452000008 | Topná zkouška - v trvání min 72 hodin | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 106929276
| PP |  | Topná zkouška - v trvání min 72 hodin | [15 empty] | PP | 1
84 | K | 0950020005 | Ověření měřidla tepla | kus |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1133401600
| PP |  | Ověření měřidla tepla | [15 empty] | PP | 1
85 | K | 0950020006 | Zprovoznění zařízení měřidla tepla | kus |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2050784544
| PP |  | Zprovoznění zařízení měřidla tepla | [15 empty] | PP | 1
86 | K | 0950020009 | Zaregulování ručních regulačních ventilů | ks |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -203618474
| PP |  | Zaregulování ručních regulačních ventilů | [15 empty] | PP | 1
87 | K | 0950020009.1 | Zaregulování regulátorů tlakové diference | ks |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2053778477
| PP |  | Zaregulování regulátorů tlakové diference | [15 empty] | PP | 1
88 | K | 0950020009.2 | Zaregulování vyvažovacích ventilů pro cirkulaci teplé vody | ks |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1861835285
| PP |  | Zaregulování vyvažovacích ventilů pro cirkulaci teplé vody | [15 empty] | PP | 1
99 | K | 0950020010 | Výchozí revize expanzních nádob | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 966160913
| PP |  | Výchozí revize expanzních nádob | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 0950020015 | Ověření vodoměrů | kus |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1627478826
| PP |  | Ověření vodoměrů | [15 empty] | PP | 1
91 | K | 0950020016 | Zprovoznění vodoměrů | kus |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1716329449
| PP |  | Zprovoznění vodoměrů | [15 empty] | PP | 1
100 | K | 00618P194 | Dílenská a výrobní dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 586976620
| PP |  | Dílenská a výrobní dokumentace | [15 empty] | PP | 1
101 | M | X05116Z310 | Dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767254493
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 1
94 | K | X03203004 | Doprava materiálu na staveniště | hod |  | 1000 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -995341978
| PP |  | Doprava materiálu na staveniště | [15 empty] | PP | 1