## KAŠTAN - REKAPITULACE
ROZPOČET – objekt KAŠTAN – REKAPITULACE
uchazeč:
Název | jednotka | množství | jednotková | celková
|  |  | cena | cena
UT – ZDROJ TEPLA | ks | 1 |  | 0
KOTELNY – STROJOVNY | kpl | 1 | 0
KOMÍNY A KOUŘOVODY | kpl | 1 | 0
POTRUBÍ | kpl | 1 | 0
ARMATURY | kpl | 1 | 0
STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE | kpl | 1 | 0
NÁTĚRY | kpl | 1 | 0
TEPELNÉ IZOLACE | kpl | 1 | 0
TOPNÁ ZKOUŠKA | kpl | 1 | 0
OSTATNÍ | kpl | 1 | 0
OPRAVA CIRKULACE TV | kpl | 1 | 0
DEMONTÁŽE | kpl | 1 | 0
UT – ROZVODY v 1.PP | ks | 1 |  | 0
POTRUBÍ | kpl | 1 | 0
TEPELNÉ IZOLACE | kpl | 1 | 0
STAVEBNÍ ČÁST | ks | 1 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE | kpl | 1 | 0
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ | kpl | 1 | 0
VODOROVNÉ KONSTRUKCE | kpl | 1 | 0
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE | kpl | 1 | 0
LEŠENÍ A VÝTAHY | kpl | 1 | 0
ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ | kpl | 1 | 0
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ | kpl | 1 | 0
PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT | kpl | 1 | 0
STAVENIŠTNÍ PŘESUN | kpl | 1 | 0
PODLAHY Z DLAŽDIC | kpl | 1 | 0
DOKONČOVACÍ PRÁCE – MALBY, TAPETY | kpl | 1 | 0
CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0

## KA-zdroj tepla
ROZPOČET – objekt KAŠTAN
VYTÁPĚNÍ - zdroj tepla
Název | jednotka | množství | jednotková | celková
|  |  | cena | cena
KOTELNY – STROJOVNY
Brilon a.s nab. č. 2104080103
7716842539:kotel Geminox THRs 50, | ks | 2 | 0 | 0
52105122 kotlový adaptérTHRs pro koaxiální připojení DN125/80 ( součástí kotlů) | ks | 2 | 0 | 0
TH2: sada DOU do 90 kW ( následuje rozpis komponentů sady ) | ks | 1 | 0 | 0
AVS37.294/509: Ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0
AVS82.491/109: Plochý kabel pro rozšiřující modul AVS37 - 1,0 m | ks | 1 | 0 | 0
AVS92.290/109: Plastová krytka pro ochranu plošných spojů | ks | 1 | 0 | 0
OCI345.06/101: Komunikační Clip-in BSB/LPB | ks | 2 | 0 | 0
OZW672.04.101: Web server pro 4 přístroje RVS/LMS | ks | 1 | 0 | 0
QAD36/101/L: Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm | ks | 2 | 0 | 0
QAZ36.526/109: Čidlo teploty do jímky, NTC 10 kOhm, 6m | ks | 1 | 0 | 0
RVS43.345/109: Kaskáda, směšovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF výstup, 2x MF vstup | ks | 1 | 0 | 0
SVS43.345: Sada svorek pro regulátor RVS43.345 | ks | 1 | 0 | 0
11032 Xstream Clean DN25, G1“ F | ks | 2 | 0 | 0
N001-S NEUTRAKON 100/70 | ks | 1 | 0 | 0
Rozšíření systému MaR :
AVS75.370/109: rozšiřující modul pro RVS43.345 | ks | 2 | 0 | 0
AVS82.490/109: Plochý kabel pro rozšiřující modul AVS75... - 0,4 m | ks | 2 | 0 | 0
SVS75.370: Sada svorek pro rozšiřující modul AVS75.370/109 | ks | 2 | 0 | 0
RVS43.345/109: Kaskáda, směšovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF výstup, 2x MF vstup | ks | 1 | 0 | 0
SVS43.345: Sada svorek pro regulátor RVS43.345 | ks | 1 | 0 | 0
AVS92.290/109: Plastová krytka pro ochranu plošných spojů | ks | 1 | 0 | 0
AVS37.294/509: Ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0
AVS82.491/109: Plochý kabel pro rozšiřující modul AVS37 - 1,0 m | ks | 1 | 0 | 0
AVS92.290/109: Plastová krytka pro ochranu plošných spojů | ks | 1 | 0 | 0
QAD36/101/L: Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm | ks | 4 | 0 | 0
Kotelník 1: Sada poruchové signalizace | ks | 1 | 0 | 0
E2630-LEL: Detektor plynů pro poruchové signalizace | ks | 1 | 0 | 0
E2630-CO: Detektor plynů pro poruchové signalizace | ks | 1 | 0 | 0
RS KOMBI – ETL- Ekotherm a.s. nab.č. NAB1-21-1735
RS KOMBI – M100/0,60MPa l=1600,866 | ks | 1 | 0 | 0
Izolace PUR 35 mm RS M100, kašírovaná ALU plech fólie 0,55 | m | 1.6 | 0 | 0
Hydraulická výhybka WHY 120 / 80 8718599386 | kpl | 1 | 0 | 0
Oběhová čerpadla spirální do potrubí – Grundfos
99160578 ALPHA1L 25-40 130 vč. připojovacího šroubení | kpl | 1 | 0 | 0
99411143 ALPHA2 25-40 130 vč. připojovacího šroubení | kpl | 2 | 0 | 0
99411150 ALPHA2 25-60 130 vč. připojovacího šroubení | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení REFLEX CZ, s.r.o.
8001611 Expanzní nádoba REFLEX NG 140/6 | ks | 1 | 0 | 0
6830200 Servisní armatura MK 1“ | ks | 1 | 0 | 0
Identifikační štítky – názvy viz technická zpráva | kus | 15 | 0 | 0
Montáž - kotelna strojovna + MaR | kpl | 1 | 0 | 0
REKAPITULACE KOTELNY – STROJOVNY | kpl | 1 |  |  | 0
KOMÍNY A KOUŘOVODY
Komponenty odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu
Brilon a.s nab. č. 2104080103
52105412: centrická přechodka DN110/80, s hrdlem DN110 | ks | 2 | 0 | 0
52100674: univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN160-110 | ks | 1 | 0 | 0
52100246: koleno DN160 x 87° | ks | 1 | 0 | 0
52106204:patní koleno s podpěrou DN160 | ks | 1 | 0 | 0
52106554: komínová zděř DN225/160°, nerez | ks | 1 | 0 | 0
2612200005 kryt zděře DN 225 | ks | 1 | 0 | 0
52100140: trubka DN160 x 250 mm | ks | 1 | 0 | 0
52100142: trubka DN160 x 500 mm | ks | 2 | 0 | 0
52100144: trubka DN160 x 1000 mm | ks | 2 | 0 | 0
52100146: trubka DN160 x 2000 mm | ks | 8 | 0 | 0
52106014 distanční objímka DN 160 PP | ks | 7 | 0 | 0
52108514 komínový poklop DN160, nerezový s vyústěním PP-UV | ks | 1 | 0 | 0
pozn. před objednáním komínů a kouřovodů doměřit na stavbě!
Montáž - odkouření | kpl | 1 | 0 | 0
REKAPITULACE KOMÍNY A KOUŘOVODY | kpl | 1 |  |  | 0
POTRUBÍ ( URS) – včetně montáže
Potrubí z trubek závitových - ceny vč. Montáže pro vytápění
ocelových bezešvých, ČSN 42 0250
V kotelnách , strojovnách, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0
DN 15 | m | 3 | 0 | 0
DN 20 | m | 1 | 0 | 0
DN 25 | m | 19 | 0 | 0
DN 32 | m | 4 | 0 | 0
DN 40 | m | 2 | 0 | 0
DN 50 | m | 6 | 0 | 0
Potrubí z trubek závitových - ceny vč. Montáže vnitřní plynovod
DN 25 | m | 2 | 0 | 0
Potrubí z trubek hladkých
ocelových bezešvých, ČSN 42 0250
tvářených za tepla ČSN 42 5715.0 - jakost 11 353.0
Ø 57/3,2 | m | 5 | 0 | 0
Potrubí z trubek plastových – PPR
pro doplňování systému
PPR/16 – 20x2,8 | m | 2 | 0 | 0
Potrubí kanalizační - pro odvod kondenzátu
potrubí kanalizační PP připojovacího systému HT DN40 | m | 3 | 0 | 0
tlakové zkoušky PPR potrubí do DN40 - vodou | m | 2 | 0 | 0
tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek závitových
do DN 50 | m | 35 | 0 | 0
Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kpl | 1 | 0 | 0
REKAPITULACE POTRUBÍ | kpl | 1 |  |  | 0
ARMATURY
Automatický odvzdušňovací ventil
DN 15 ( doplnit dle potřeby ) | ks | 4 | 0 | 0
Vypouštěcí kohouty kulové
DN 15 ( doplnit dle potřeby ) | ks | 16 | 0 | 0
Uzavírací kohouty kulové - mosazné, závitové
DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
DN 25 | ks | 15 | 0 | 0
DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
DN 40 | ks | 8 | 0 | 0
Topenářské šroubení - mosazné – přímé ( ke kulovým kohoutům )
DN 25 | ks | 15 | 0 | 0
DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
DN 40 | ks | 8 | 0 | 0
DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
Ventily zpětné ( mosazné )
DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
Filtry s nerezovým sítkem ( mosazné )
DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
DN 40 | ks | 4 | 0 | 0
DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
Trojcestný směšovací ventil
ESBE VRG 131, DN 15, Kvs 1,0 1160 03 00 | ks | 2 | 0 | 0
ESBE VRG 131, DN 20, Kvs 4,0 1160 08 00 | ks | 1 | 0 | 0
ESBE VRG 131, DN 25, Kvs 6,3 1160 10 00 | ks | 1 | 0 | 0
Pohon pro směšovací ventil ESBE
ARA 651 3-bodový, 230V, 60s 1210 12 00 | ks | 4 | 0 | 0
Manometry
Typ 312, Ø 100 mm, 0 / 600 kPa | ks | 1 | 0 | 0
kohout manometrový, G1/2“ PN25 – Ms | ks | 1 | 0 | 0
Teploměry
TDP AZ Ø100 mm, 0/120 °C, l1= 100mm, zadní přípoj, vč. Ms jímky | ks | 11 | 0 | 0
Uzavírací kohouty kulové - mosazné, závitové pro plyn
Kulový uzávěr plyn FUTURGAS – 1“ – motýl | ks | 2 | 0 | 0
Potrubní oddělovač- doplňování systému UT
BA 195 mini | ks | 1 | 0 | 0
Montáž - armatury | kpl | 1 | 0 | 0
REKAPITULACE ARMATURY | kpl | 1 |  |  | 0
STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
objímky na potrubí dvoušroubové s pryží
hmoždinky, kombišrouby apod. | kpl | 1 | 0 | 0
atypické konzole pro RS Kombi + stojna na příčku | kpl | 1 | 0 | 0
REKAPITULACE STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE | kpl | 1 |  |  | 0
NÁTĚRY
Nátěry kovových potrubí a armatur
syntetické, na vzduchu schnoucí
potrubí do DN 50
základní | m | 35 | 0 | 0
základní s dvojnásobným emailováním | m | 7 | 0 | 0
REKAPITULACE NÁTĚRY | kpl | 1 |  |  | 0
TEPELNÉ IZOLACE
Tepelná izolace návleková - polyetylén na potrubí PPR
tloušťka x průměr
DG 9 x 20 | m | 2 | 0 | 0
Montáž - tepelná izolace z polyetylénu návleková | m | 2 | 0 | 0
Tepelná izolace – vinutá izolační pouzdra s kašírovanou Al fólií
PAROC Hvac Section Alu Coat – pro ocelové potrubí
Průměr / tloušťka
35 / 30 – potrubí 1“ | m | 19 | 0 | 0
42 / 40 – potrubí 5/4“ | m | 4 | 0 | 0
48 / 40 – potrubí 6/4“ | m | 2 | 0 | 0
60 / 50 – potrubí 2“ | m | 6 | 0 | 0
Montáž - tepelná izolace z minerální vlny | m | 31 | 0 | 0
REKAPITULACE TEPELNÉ IZOLACE | kpl | 1 |  |  | 0
Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0
REKAPITULACE - TOPNÁ ZKOUŠKA | kpl | 1 |  |  | 0
OSTATNÍ
Elektroinstalace
přemístění elektroměru, kabeláž silnoproudá | kpl | 1 | 0 | 0
Měření a regulace
rozvaděč, kabeláž, montáž,oživení, revize | kpl | 1 | 0 | 0
REKAPITULACE - OSTATNÍ | kpl | 1 |  |  | 0
Oprava – cirkulace TV
Oběhová čerpadla – cirkulační pro TV – WILO
WILO Star Z NOVA A | kpl | 1 | 0 | 0
Uzavírací kohouty kulové - mosazné, závitové
DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
Ventily zpětné ( mosazné )
DN 20 | ks | 4 | 0 | 0
Filtry s nerezovým sítkem ( mosazné )
DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
Demontáž a montáž cirkulace TV | kpl | 1 | 0 | 0
REKAPITULACE – OPRAVA CIRKULACE TV | kpl | 1 |  |  | 0
DEMONTÁŽE
kotlů, R+S, čerpadel,armatur, potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
pozn. Použitelné komponenty ponechat jako náhradní díly
REKAPITULACE - DEMONTÁŽE | kpl | 1 |  |  | 0
CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0
REKAPITULACE - CELKEM | kpl | 1 |  |  | 0

## KA-rozvody UT- 1.PP
ROZPOČET – objekt KAŠTAN
VYTÁPĚNÍ - rozvody UT v 1.PP
Název | jednotka | množství | jednotková | celková
POTRUBÍ - zesítěný polyetylén PE-Xa
REHAU – RAUTHERM S
11361401120 17x2,0 | m | 8 | 0 | 0
11361601120 20x2,0 | m | 40 | 0 | 0
11367701120 17x2,0 | m | 70 | 0 | 0
11369001050 32x2,9 | m | 50 | 0 | 0
REHAU – RAUTHERM FW
11365021005 40x3,7 | m | 20 | 0 | 0
11365121005 50x4,6 | m | 25 | 0 | 0
213
Vodící oblouk 90°
11388811002 16-17 | ks | 4 | 0 | 0
11388911002 20 | ks | 16 | 0 | 0
Násuvná objímka RAUTHERM
12502971002 17 | ks | 8 | 0 | 0
12503071002 20 | ks | 16 | 0 | 0
12591971002 25 | ks | 84 | 0 | 0
11395821001 32 | ks | 48 | 0 | 0
Násuvná objímka SDR 11
11386831001 40x3,7 | ks | 20 | 0 | 0
11386931001 50x4,6 | ks | 32 | 0 | 0
Koleno 90°
12594491002 25 | ks | 24 | 0 | 0
12611031001 32 | ks | 16 | 0 | 0
11691301001 40x3,7 | ks | 6 | 0 | 0
11691451001 50x4,6 | ks | 8 | 0 | 0
Koleno 45°
11691251001 25x2,3 | ks | 8 | 0 | 0
11691271001 32x2,9 | ks | 4 | 0 | 0
11691311001 50x4,6 | ks | 4 | 0 | 0
T – kus
12588671002 20-17x2,0/16x1,5 – 20 | ks | 2 | 0 | 0
12535691002 25-17x2,0/16x1,5 – 25 | ks | 2 | 0 | 0
12585391002 25-20-25 | ks | 2 | 0 | 0
12585591002 25-20-20 | ks | 2 | 0 | 0
11690691001 40-25-40 | ks | 2 | 0 | 0
11691511001 50-25-40 | ks | 2 | 0 | 0
11691541001 50-32-50 | ks | 2 | 0 | 0
Přechod s vnějším závitem
12588171002 17x2,0/16x1,5 – R ½“ | ks | 4 | 0 | 0
12685701001 20 – R ½“ | ks | 6 | 0 | 0
12685801001 25 – R ¾“ | ks | 6 | 0 | 0
12534391002 25 – R 1“ | ks | 4 | 0 | 0
12611431001 32 – R 1“ | ks | 6 | 0 | 0
12691111001 40x3,7 – R 1 ¼“ | ks | 2 | 0 | 0
12691431001 50x4,6 – R 1 ½“ | ks | 2 | 0 | 0
tlakové zkoušky PE-Xa potrubí do DN50 - vodou | m | 213 | 0 | 0
Varný nátrubek – závit vnitřní
DN 10 – 3/8“ | ks | 4 | 0 | 0
DN 15 –1/2“ | ks | 6 | 0 | 0
DN 20 –3/4“ | ks | 4 | 0 | 0
DN 25 –1“ | ks | 4 | 0 | 0
DN 32 –5/4“ | ks | 2 | 0 | 0
Redukce ms vnitřní x vnější závit
1/2“– 3/8“ | ks | 4 | 0 | 0
1/2“–3/4“ | ks | 4 | 0 | 0
Montáž - potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
REKAPITULACE – POTRUBÍ | kpl | 1 |  |  | 0
TEPELNÉ IZOLACE
Tepelná izolace návleková – Tubolit DG
Průměr - tloušťka
TL-018/25DG | m | 8 | 0 | 0
TL-022/25DG | m | 40 | 0 | 0
TL-028/25DG | m | 70 | 0 | 0
TL-035/30DG | m | 50 | 0 | 0
TL-042/30DG | m | 20 | 0 | 0
TL-054/30DG | m | 25 | 0 | 0
Montáž - tepelná izolace z polyetylénu návleková | m | 213 | 0 | 0
REKAPITULACE – TEPELNÉ IZOLACE | kpl | 1 |  |  | 0
CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0
REKAPITULACE POTRUBÍ | kpl | 1 |  |  | 0

## KA-stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [8 empty] | {54b184e9-3cf6-441c-9e94-ef97e2ed3257}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
Stavba:
Objekt:
SO1.4 - Stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | #REF! |  |  | 21% | #REF!
|  | snížená | #REF! |  |  | 15% | #REF!
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | #REF!
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO1.4 - Stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 3 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 7 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 8 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 9 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 10 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 11 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO1.4 - Stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132112111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132112211 | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 16.168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 460490012R00 | Zakrytí kabelu / potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm | m | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 10
4 | K | 460091111 | Násyp horniny při ZTI ručně zhutněné z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 17.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 22
5 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 9.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 24
6 | K | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 9.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
7 | M | 23531469 | písek zához Pískovna Ledčice | t | 15.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
| D | 2 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
8 | K | 965043431 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 | m3 | 4.67 | 0 | 0
9 | K | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 22 | 0 | 0
10 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 66.04 | 0 | 0
11 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 75.76 | 0 | 0
12 | K | HZS2121 | Demontáž barového pultu / odborné práce / hodinová zúčtovací sazba truhlář | hod. | 42 | 0 | 0
13 | K | HZS1291 | Přemístění inventáře / hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 84 | 0 | 0
| D | 3 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
14 | K | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 4.67 | 0 | 0
15 | K | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari | t | 0.4 | 0 | 0
16 | K | 985331111 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 54.25 | 0 | 0
| D | 4 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 310236251RT1 | Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 36
| D | 5 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů a staveb | m2 | 98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 64
19 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 98 | 0 | 0
20 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 66
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 612325211 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 72
22 | K | 611315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 78.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 74
23 | K | 612315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 264.16 | 0 | 0
| D | 7 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 84
25 | K | HZS2121 | Montáž barového pultu / odborné práce / hodinová zúčtovací sazba truhlář | hod | 42 | 0 | 0
| D | 8 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 29.28 | 0 | 0
27 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 58.56 | 0 | 0
28 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 29.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 92
29 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 351.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 94
30 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 29.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 96
| D | 9 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 35.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 100
32 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 35.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
| D | 10 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
33 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 66.04 | 0 | 0
34 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 66.04 | 0 | 0
35 | K | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 66.04 | 0 | 0
36 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 66.04 | 0 | 0
37 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 66.04 | 0 | 0
38 | K | 771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 66.04 | 0 | 0
39 | M | LSS.TR335061 | dlaždice TAURUS GRANIT, 298x298x9mm | m2 | 72.64 | 0 | 0
40 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 75.76 | 0 | 0
41 | M | 59761416 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm | kus | 266 | 0 | 0
42 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 75.76 | 0 | 0
43 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 66.04 | 0 | 0
44 | K | 998771106 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 60 m | t | 2.35 | 0 | 0
45 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 2.35 | 0 | 0
46 | K | 998771192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m | t | 2.35 | 0 | 0
| D | 11 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 342.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 102
48 | K | 784111013 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 342.36 | 0 | 0
49 | ¨K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 66.04 | 0 | 0
50 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 66.04 | 0 | 0
51 | K | 784171123 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 84 | 0 | 0
52 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 84 | 0 | 0
53 | K | 784181123 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 342.36 | 0 | 0
54 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 342.36 | 0 | 0