# Zjednodušená technická zpráva

| AKCE | STAVBA | Oprava bytu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KATEGORIE | Rekonstrukce |  |  |
| INVESTOR |  |  | Městská část , Praha 6 |  |
| MÍSTO STAVBY |  |  | Zelená 1570/14 b , Byt č.29 , Praha 6 |  |

1 Bourací práce

V rámci realizace opravy budou demontovány zařizovací předměty.

Budou odsekány dlažby a obklady, demontováno PVC na podlahách. Dále budou demontovány  drobné prvky jako je zrcadlo, garnyže apod.

Stavební práce a ostatní práce

Bude obezděna nová vana v koupelně. Budou vyčištěny luxfery. Vyměněny skleněné výplně světlíků a dveří v celkové ploše 2 m2.

V obývacím pokoji bude provedena nová akustická předstěna

Úprava povrchů

Veškeré zdivo bude oškrábáno, na stěnách budou provedeny nové štuky. Po otlučení obkladů se provede nová hladká omítka. V celkové ploše stěn se počítá s 10% oprav omítek stěn. Pokud bude stav stěn horší, je nutno přizvat projektanta k posouzení stavu omítek. Pod dlažbou v koupelně bude provedena nivelační stěrka U obkladů v koupelně, bude provedena izolační stěrka na podlaze a stěně u vany

Obklady a dlažby

V koupelně a na WC budou provedeny nové obklady a dlažby. Spára mezi obkladem a dlažbou bude upravena silikonem.

Zdravotechnika

Osadí se nové zařizovací předměty viz výkresová část, bude upraveno částečně napojení na nové 
zař. předměty, v koupelně bude osazen nový el.bojler.

Truhlářské konstrukce

Vysadí se všechna dveřní křídla, která budou natřena. Osadí se kliky a štítky. Vstupní dveře se osadí také nové, ale pozor EI 30 minut s bezpečnostním kováním. Na chodbě chybí okno, které bude doplněno novým. Rozměr okna je 350 x 1600 mm.

Malby a nátěry

Po provedení omítek se provede malba stěn a stropů použije se Primalex PLUS.

Dveře a zárubně se nově natřou, rovněž budou natřeny žebrové radiátory

Podlahy parketové a plovoucí

Stávající parkety se obrousí a provede se trojnásobné lakování.

Budou osazeny dřevěné podlahové lišty.

V ostatních místnostech (viz dokumentace) se provede podlaha z PVC.

Elektroinstalace

V rámci elektroinstalace budou demontovány a nově osazeny koncové prvky (zásuvky, vypínače). Zásuvky, které jsou umístěny ve větší výšce, budou přes krabičku posunuty nad podlahu.

Budou vyměněny vypínače a zásuvky v celém bytě.

Bude provedeno nové připojení pro el. Bojler, myčku a pračku. Pro tyto spotřebiče bude proveden nový přívod CYKY 3x 2,5 mm ukončen jističi 16 A. Proto bude nutné osadit novou větší rozvodnou skříň a nově ji osadit jak původními, tak novými jističi.

Vypracoval: Ing. Rostislav Váchal, září 2018