Obsah

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	2

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	7

# SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území – Dle správního členění se zájmová lokalita nachází ve Středočeském kraji v okrese Hlavní město Praha v katastrálním území Praha 6 - Bubeneč (k.ú. 730106). Přesný rozsah řešeného území stejně jako stávající využití pozemků je patrný ze situačních výkresů. Zájmová plocha vnitrobloku je situována v jeho jižní části směrem do ulice dr. Z. Wintra. Předmětný prostor představuje zhruba polovinu z celkové plochy vnitrobloku. Objekty lemující vnitroblok jsou vymezeny ulicemi Dr. Z. Wintra, Eliášova, Raisova a Bubenečská. Vjezd do vnitrobloku je umožněn stávajícím průjezdem objektu s č.p. 432/8 z ulice dr. Z. Wintra. Stávající prostor vnitrobloku je rovinatého charakteru tvořeného zpevněnými parkovacími plochami, pochozími zpevněnými plochami a plochami zeleně.  Předmětný prostor je ohraničen stávajícími drobnými objekty a stávajícím oplocením.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem – v rámci zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) bylo vydáno souhlasné územní rozhodnutí Odborem výstavby, Úřadu městské části Prahy 6 pod č.j. MCP6 212412/2020; spis. zn. SZ MCP6 077609/2017/OV/Mc; vyřizuje Ing. Hedvika Moravcová. Dále bylo vydáno souhlasné stavební povolení.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby – navrhované stavební úpravy jsou dle územního rozhodnutí Odborem výstavby, Úřadu městské části Prahy 6 pod č.j. MCP6 212412/2020 v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru  Prahy schválený usnesením Zastupitelstva  hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12.10.2018. Záměr zřízení parkovací plochy ve vnitrobloku bytových domů se nachází v zastavitelném území s funkčním využitím ploch OV – všeobecně obytné. Navržená stavba 26 parkovacích stáních, tak splňuje požadavky platného Územního plánu hl. m. Prahy, jelikož se jedná o funkci doplňkovou – pro obsluhu obyvatel bytových domů – a splňuje tak požadavky pro podmíněné přípustné využití.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  - v průběhu zpracování PD nebylo vydáno rozhodnutí o povolených výjimkách z obecných požadavků na využívání území.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů – tato PD pro provádění stavby navazuje na PD pro stavební povolení (dále jen DSP) a PD pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) v rámci, které byla vydána závazná stanoviska dotčených úřadů státní správy a veřejné infrastruktury. Připomínky a podmínky závazných stanovisek předchozího řízení jsou zahrnuta v této PD.

- výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně-historický průzkum, apod.) – V rámci předchozí DÚR by vypracována hluková studie parkovací plochy za provozu, vypracovaná Ing. Vladimírem Zúberem – AKMEST, Jugoslávských partyzánů 24, Praha 6, v srpnu 2017, zak. Č. 2/079-08/17.  Výpočet hluku byl proveden pro 4 kritické (nejexponovanější) body v nejvyšších podlažích okolních obytných domů. Nejvyšší hladina hluku byla vypočtená v bodě 1 LAeq,D=42,9dB pro denní dobu a LAeq,N=39,1dB pro noční dobu. Vypočtené hladiny LAeq jsou nižší, než je hygienický limit LAeq,8h=50dB pro denní a LAeq,1h=40dB pro noční dobu, stanovený v §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále byla provedena prohlídka na místě, fotodokumentace, geodetické zaměření dotčených prostor a zadávací dokumentace s orientačním návrhem parkovací plochy (zpracoval Ing. Ladislav Konečný 03/2016).

Při zpracování DSP nebyly další průzkumy prováděny nebo požadovány.

- ochrana území podle jiných právních předpisů – předmětné území se nachází v Ochranném pásmu letiště s výškovým omezením staveb do výšky VVP – vhledem k charakteru stavby se neposuzuje; Ochranné pásmo leteckých radionavigačních zařízení letiště Praha/Ruzyně -  vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje; Ochranné pásmo pražské památkové rezervace a Památkové zóny Dejvice, Bubeneč a horní Holešovice – souhlasné stanovisko OPP MHMP v rámci územního rozhodnutí; Území se zákazem výškových staveb – vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje; dále se dotčený prostor nenachází v jiném chráněném území dle jiných právních předpisů.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. – dotčené prostory se se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území – navrhovaná stavební úprava v dokončeném stavu nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu a přilehlé pozemky. Navrhovaná zpevněná plocha parkoviště bude odvodněna třemi nově navrženými uličními vpustěmi a dále bude dešťová voda odvedena dešťovou kanalizací na pozemku investora s retencí a napojením na stávající dešťovou kanalizaci. Ostatní navrhované plochy jsou zatravněného charakteru s odvodem dešťové vody přirozeným vsakem.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – navrhovaná stavba řeší odstranění stávajících zpevněných povrchů a skrývku vrchní vrstvy ornice, která bude využita při dokončovacích terénních pracích. Stávající odstraněná kamenná dlažba bude očištěna a skladována pro použití na nově navržených plochách. Skladování stávající kamenné dlažby se předpokládá v místě stavby pouze krátkodobé a bude použita přímo do díla. Navrhuje se vybourání části plotové zdi pro osazení nových vrátek a zpřístupnění sousední zahrady. Kácení vzrostlých dřevin se neuvažuje. Budou odstraněny pouze náletové dřeviny.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa – stavební úpravou na předmětných pozemcích nedochází k trvalým záborům zemědělského půdního fondu nebo pozemkům určených k plnění funkce lesa.

- územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – příjezd na dotčené pozemky je umožněn stávajícím zachovaným průjezdem bytového domu s č. p. 432/8 v ulici Dr. Zikmunda Wintra s napojením na veřejnou komunikaci stejnojmenné komunikace ul. Dr. Z. Wintra. Stávající vstupy do bytového domu nebo ordinace lékaře sídlícího v předmětném vnitrobloku jsou stávající a tato PD je neřeší. Stávající objekt je plně napojen na veškerou technickou infrastrukturu, tzn. voda, plyn, elektro a kanalizace. Navrhovanou stavební úpravou dojde k zachování všech uvedených médií a navrhovanou stavbou nebudou nijak dotčeny. Nově navrhované uliční vpustě jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Napojení nové dešťové kanalizace je řešeno novou revizní šachtou umístěnou v prostoru vnitrobloku. Stávající přípojka na veřejnou infrastrukturu dešťové kanalizace je stávající a tato PD ji neřeší.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – stavba nemá věcné a časové vazby, ani podmiňující, vyvolané nebo související investice.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Parcelní číslo:				839/23

Obec:					Praha [554782]

Katastrální území:			Bubeneč [730106]

Číslo LV:				877

Výměra [m2]:				171

Typ parcely:				Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:				DKM

Určení výměry:				Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:				jiná plocha

Druh pozemku:				ostatní plocha

Vlastnické právo:			HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2,

Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce:			Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23,

Bubeneč, 16000 Praha 6

Způsob ochrany nemovitosti:		pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

památkově chráněné území

Seznam BPEJ:				Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva:		Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy:				Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:				839/2

Obec:					Praha [554782]

Katastrální území:			Bubeneč [730106]

Číslo LV:				877

Výměra [m2]:				685

Typ parcely:				Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:				DKM

Určení výměry:				Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:				společný dvůr

Druh pozemku:				zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo:			HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2,

Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce:			Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23,

Bubeneč, 16000 Praha 6

Způsob ochrany nemovitosti:		pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

památkově chráněné území

Seznam BPEJ:				Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva:		Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy:				Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:				839/4

Obec:					Praha [554782]

Katastrální území:			Bubeneč [730106]

Číslo LV:				877

Výměra [m2]:				195

Typ parcely:				Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:				DKM

Určení výměry:				Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:				jiná plocha

Druh pozemku:				ostatní plocha

Vlastnické právo:			HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2,

Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce:			Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23,

Bubeneč, 16000 Praha 6

Způsob ochrany nemovitosti:		pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

památkově chráněné území

Seznam BPEJ:				Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva:		Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy:				Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:				839/11

Obec:					Praha [554782]

Katastrální území:			Bubeneč [730106]

Číslo LV:				877

Výměra [m2]:				19

Typ parcely:				Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:				DKM

Určení výměry:				Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:				jiná plocha

Druh pozemku:				ostatní plocha

Vlastnické právo:			HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2,

Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce:			Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23,

Bubeneč, 16000 Praha 6

Způsob ochrany nemovitosti:		pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

památkově chráněné území

Seznam BPEJ:				Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva:		Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy:				Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:				839/20

Obec:					Praha [554782]

Katastrální území:			Bubeneč [730106]

Číslo LV:				877

Výměra [m2]:				132

Typ parcely:				Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:				DKM

Určení výměry:				Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:				jiná plocha

Druh pozemku:				ostatní plocha

Vlastnické právo:			HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2,

Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce:			Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23,

Bubeneč, 16000 Praha 6

Způsob ochrany nemovitosti		pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

památkově chráněné území

Seznam BPEJ:				Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva:		Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy:				Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:				829/3

Obec:					Praha [554782]

Katastrální území:			Bubeneč [730106]

Číslo LV:				877

Výměra [m2]:				186

Typ parcely:				Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:				DKM

Určení výměry:				Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku:				zahrada

Vlastnické právo:			HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2,

Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce:			Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23,

Bubeneč, 16000 Praha 6

Způsob ochrany nemovitosti:		zemědělský půdní fond

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

památkově chráněné území

Seznam BPEJ:				BPEJ			Výměra

22601			186

Omezení vlastnického práva:		Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy:				Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo – stavebními úpravami nevzniknou ochranná nebo bezpečnostní pásma. Stavba bude prováděna na pozemcích investora.

## CELKOVÝ POPIS STAVBY

- nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí) – jedná se úpravu stávajících povrchů vnitrobloku, na kterých historicky byly umístěny zděné garáže, a zbylou část tvořila zpevněná plocha. Navrhovanými stavebními úpravami dojde k úpravě stávajících zpevněných ploch a nově umístěných 26 parkovacích stání s regulací provozu formou závory a světelného zařízení. Vzhledem k malému rozsahu stavby a charakteru stavby nebyl proveden stavebně technický ani stavebně historický průzkum.

- účel užívání stavby – stavba bude dále využívána stávajícím způsobem – parkovací plocha s rekreační zelení.

- trvalá nebo dočasná stavba – jedná se o stavbu trvalou.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby – v rámci zpracování PD nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů – PD splňuje požadavky územního rozhodnutí  a stavebního povolení včetně požadavků dotčených orgánů státní správy a správců sítí veřejné infrastruktury. Požadavky jsou zapracovány do této projektové dokumentace a jsou součástí dílčích profesí. PD bude dále odsouhlasena jednotlivými dotčenými orgány státní správy a správci sítí technické infrastruktury v rámci navazujícího stavebního řízení - výsledná stanoviska budou postupně zanesena do této PD.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů – v rámci této PD není uvažováno a dále není obsahem této PD.

- navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, apod.)

Navržený stav:

- Navržená plocha pojížděných zpevněných ploch:		479,6 m²

- Navržená plocha parkovacích stání:				330,0 m²

- Navržená plocha zeleně:					361,0 m²

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.) – objekt bytového domu disponuje kompletním připojením na dostupnou technickou infrastrukturu v ulici Dr. Zikmunda Wintra. Navrhované stavební úpravy se budou provádět pouze v prostorách předmětného vnitrobloku a stávající přípojné body nebudou dotčeny.

- Elektro	- navrhované elektroinstalace (závora, světelná signalizace a automatický pohon vrat) budou napojeny soustavou TN-C, v podružných rozvaděčích TN-C-S s koncovými rozvody TN-S. Napěťová hladina se uvažuje 230/400V, 50Hz. Energetické bilance jednotlivých koncových prvků budou upřesněny na základě specifikace výrobků. Měření spotřeby el. energie koncových prvků bude řešeno v rámci elektroinstalace zdravotního střediska. Náhradní zdroj není třeba, ani není vyžadován, nebude tedy instalován.  Závory a vrata bude lze ovládat i ručně  při výpadku el. napájení.

- Voda – neřeší se.

- Kanalizace – neřeší se.

- Plyn – neřeší se.

- Dešťové vody - V blízkosti pozemku není dostupná veřejná dešťová kanalizace, ani vodní recipient. Které by umožňovaly odvodnit zachycené srážkové vody napojením na tyto útvary. Proto je v dokumentaci řešeno retenování vody a odtok dle dosavadního řešení na jednotnou kanalizaci objektu a veřejnou jednotnou kanalizaci.

Dešťové vody budou akumulovány v podzemním retenčním potrubí uloženém v návaznosti na navržené odvodnění uličními vtoky. Potrubí je navrženo o DN 600 s počátkem a koncem v revizních šachtách.

Potrubí je navrženo podle hydrotechnických výpočtových tabulek zohledňujících parametry plnění, retence a prázdnění pro nastavené výpočtové parametry. Systém je s ohledem na rovinatost pozemku ve shodných nivelitách.

Kanalizační objekty budou provedeny v otevřeném výkopu ze systémových dílů. Dno bude opevněné hrubým štěrkem.

Odtokové poměry zůstávají stejné. Plocha zpevněných ploch se nezvětšuje. Návrhem však dojde ke zpomalení odtoku vložením retence a regulace do systému potrubí dešťové kanalizace.

V řešeném území stavby nelze aplikovat vsakovací objekt s ohledem na přilehlé stavební objekty bytových domů a jejich suterénní prostory.

Hlavním kontaminantem srážkových vod bývají látky ropného charakteru (NEL). V řešené ploše není mimo parkování navrženo žádné technologické řešení pro opravu a manipulaci s vozidly, a proto se znečištění vod nepředpokládá.  V zimním období nedoporučujeme odstavnou plochu chemicky ošetřovat. Při používání pouze inertní posypového materiálu nebude docházet zasolování odtokových vod. Inertní materiál bude zachycen v kalových jímkách uličních vpustí.

Navržený systém pod zpevněnou plochou nebude zatěžován další srážkovou vodou mimo přítok z areálové kanalizace.

Parkoviště ve vnitrobloku bytových domů nebude zdrojem odpadů a emisí. Vzniklé odpady provozem budou likvidovány běžným způsobem. Domovní odpad bude tříděn a dále likvidován ve sběrných dvorech a místech k tomu určených. Biologický odpad bude likvidován domácím kompostem a komunální odpad pravidelným týdenním svozem.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) – stavební úprava bude započata po provedení výběrového řízení na dodavatele stavby, následně bude prováděna plynule včetně prováděných technologických přestávek. Stavba bude provedena najednou a nebude členěna na jednotlivé etapy.

- orientační náklady stavby – předpokládané orientační náklady stavby jsou cca 9,1 mil. Kč.

V Praze, říjen 2021						za ateliér Hlaváček – architekti, s r.o.

vypracoval Ing. Daniela Maxová