| UBIQUIST s.r.o. IČ: 264 263 58 Karlštejn 155 / 267 18 tel. 222 560 353 ubiquist@ubiquist.cz |  | Razítko: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vypracoval: | Ing. David Rufer |  |  |  |
|  |  | Projektant specialista: |  | Křtěn |  |  |
| Stavba: Výkres: | ZŠ POD MARJÁNKOU – PRAHA 6 REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PD PRŮVODNÍ ZPRÁVA | Stupeň PD: | DPS |  | paré |  |
|  |  | Měřítko: |  |  |  |  |
|  |  | A4: | 4 |  |  |  |
| Investor: | Úřad městské části Praha 6,Čs.armády 601/23,160 00 Praha 6 | Datum: | III / 2019 |  | v.č. | A |

## A.1 Identifikační údaje

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:              ZŠ Pod Marjánkou-Praha 6

Rekonstrukce sportovního areálu

AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PD

Místo stavby:               Sportovní a rekreační areál ZŠ Pod Marjánkou,

Pod Marjánkou 1900/2,169 00 Praha 6

Kraj:                           Hlavní město Praha

Katastrální území:         729 582 Břevnov

Čísla parcelní:    	687/1,687/22,688/1,688/13,3687/2

Charakter stavby:	rekonstrukce a modernizace

Majetkoprávní vztahy:	Vlastník: HMP,Mariánské nám.2/2,110 00 Praha 1

Svěř.správa: MČ Praha 6,Čs.armády 601/23,169 00 Praha 6

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI

Obchodní jméno:	Úřad MČ Praha 6

Sídlo:	Čs.armády 601/23, 169 00 Praha 6

IČO:	00063703

Zastoupený:	SNEO,a.s.Nad Alejí 1876/2,162 05 Praha 6

IČO:	47611812

Kontakt: 	Svatopluk Votruba,email: svotruba@sneo.cz, tel. 724 681 393

## A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Obchodní jméno:	UBIQUIST s.r.o.

Sídlo:	Karlštejn 155,268 18 Karlštejn

IČO:	264 263 58

Projektanti:	Ing.David Rufer,Pavel Křtěn

Autorizace:	Ing. David Rufer – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT 0008391

Kontakty:	email: ubiquist@ubiquist.cz

Tel.: 222 560 353

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

## - geodetické zaměření  území: AZIMUT 02/2018

- fotodokumentace

- koncept návrhu aktualizace stáv.projektu,konzultovaný se stavebníkem a uživatelem

- sondy podkladu chodníku podél školy

- zápis z jednání v ZŠ z 24.1.2019

- záznam z projednání se stav.úřadem P6 z 13.2.2019

## a.3  úDAJE O úZEMÍ

### Rozsah řešeného území,jeho dosavadní využití

Plánovaná stavba se nachází na území hlavního města Prahy, v městské části Praha 6 – Břevnov. Stavba je umístěná v oploceném areálu ZŠ Pod Marjánkou. V současné době se v prostoru zamýšlené rekonstrukce nacházejí sportovní a rekreační hřiště,sloužící pro školní tělovýchovu žáků ZŠ,v mimoškolní době přístupné i veřejnosti.

### Údaje o ochraně území

Území  je součástí památkové rezervace .

### Údaje o odtokových poměrech

### Stávající  sportoviště jsou v současné době odvodněna vsakováním do  přilehlého terénu.

### Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací,v územním plánu je  předmětná plocha vedena jako SP-území sportu a rekreace.

### Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Stavba se nachází na následujících parcelách:

687/1 – zahrada                  Vlastník: HMP,Mariánské nám.2/2,110 00 Praha 1

Správa: MČ Praha 6,Čs.armády 601/23,160 00 Praha 6

687/22-ostatní plocha,sportoviště a rekreač.plocha	         dtto

688/1- ostatní plocha                                                         dtto

688/13-ostatní plocha,sportoviště a rekreač.plocha	         dtto

### 3687/2-ostatní plocha                                                         dtto

### A.4  ÚDAJE O STAVBĚ

Nová stavba,účel užívání stavby

Účelem stavby je rekonstrukce chodníku podél školy vč.vnitroblokového shromažďovacího prostoru a dopadové plochy stáv.dětského hřiště.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

V rámci této stavby byla respektována poloha odvětrání,krytu vystupujícího z budovy    školy a únikového východu z krytu.Zjištění výškové polohy strop.desky krytu bylo ověřeno provedenou sondou,zákres polohy je uveden v příloze technické zprávy SO2. Ochrana krytu byla konzultována s odborem bezpečnosti MHMP.

Údaje o dodržení tech.požadavků na stavby a obec.požadavků na                  bezbariérové  užívání

Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhl.č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území a č.268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby.

Stavební úpravy jsou řešeny jako bezbariérové,přístup a pohyb na sport.ploše odpovídá požadavkům vyhl.č.398/2009 Sb.

### Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek,jejich velikosti, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, apod.)

Umělý trávník	   144 m2

Zámková betonová dlažba pojízdná	   998 m2

Zámková betonová dlažba pěší	54m2

Oplocení z drátových panelů v.1,60                                        12 m

Žlábky plastové s mřížkou                                                     49 m

Obrubníky betonové                                                            423 m

### Základní předpoklady výstavby

Zahájení realizace stavby se předpokládá v červenci 2019,dokončení v září 2019.

Předpokládaná lhůta realizace stavby je 8 týdnů.

A.5  ČLENĚNÍ  STAVBY NA OBJEKTY

Stavba je řešena jako jeden celek s rozdělením do 2 stavebních objektů.