## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | Ve střešovičkách 55/1990
| Objekt: |  | 01 | VZT
1265 | Rozpočet: |  | 01 | 1 etapa
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Václav Macke
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 01 | VZT |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | 1 etapa |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Ve střešovičkách 55/1990 | [23 empty] | STA
O: | 01 | VZT | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | 1 etapa | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.3 |  | 1.42 |  |  |  |  | 775.61 |  |  |  |  | DIL
1 | 728611517R00 | Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního nízkotlakého střešního ventilátoru, , do průměru d 700 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 10.5 | 147 |  |  |  |  | POL1_
2 | 42912122R99 | Ventilátor rad.nízkotlaký CRHB-315 ECOWATT PLUS, Vmax=1400m3/h, se společnou program.konsolí PROSYS | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 1 : 14,00000 |  | 14 | [21 empty] | VV | 5
3 | 728314515R99 | Montáž tlumící sokl pod vent. na rovné stř. | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 2.35 | 32.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 1 : 14,00000 |  | 14 | [21 empty] | VV | 5
4 | 42912233R99 | Přísluš.CRHB:tlumící sokl JAA 435 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 3 : 14,00000 |  | 14 | [21 empty] | VV | 5
5 | 728314515R98 | Montáž adapteru pod vent. na rovné stř. | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 2.35 | 32.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 1 : 14,00000 |  | 14 | [21 empty] | VV | 5
6 | 42912213R99 | Přísluš.CRHB:adapter JPA 435 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 5 : 14,00000 |  | 14 | [21 empty] | VV | 5
7 | 728314515R97 | Montáž pružná vložka pod vent. na rovné stř. | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 2.35 | 32.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 1 : 14,00000 |  | 14 | [21 empty] | VV | 5
8 | 42912253R99 | Přísluš.CRHB:pružná vložka | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 7 : 14,00000 |  | 14 | [21 empty] | VV | 5
9 | 728414611R00 | Laminární stropy, čisté nástavce, odsávací stropy a zákryty montáž digestoře, , vestavěné | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.55 | 117.8 |  |  |  |  | POL1_
10 | 42958100R99 | Odsávač par bez ventilátoru | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.175 | 13.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 9 : 76,00000 |  | 76 | [21 empty] | VV | 5
11 | 728212412R00 | Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž škrticí nebo zpětné klapky do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.37 | 28.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 9 : 76,00000 |  | 76 | [21 empty] | VV | 5
12 | 429717513R99 | Klapka regulační kruhová MSK-DIG pr.125 | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 9 : 76,00000 |  | 76 | [21 empty] | VV | 5
13 | 405613210R99 | Reléový modul DT 4 3-vodičový programovatelný doběhový spínač, nap.230 nebo 24 V, max.2 termostaty | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 11 : 76,00000 |  | 76 | [21 empty] | VV | 5
14 | 728413521R00 | Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 100 mm, | kus | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.29 | 42.05 |  |  |  |  | POL1_
15 | 42912266R99 | Přísluš.KEL 100 elektricky ovládaný talířový ventil 12V AC/DC | kus | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 14 : 145,00000 |  | 145 | [21 empty] | VV | 5
16 | 42912266R98 | Přísluš.CTE 12/708 transformátor 230/12 V s časovým doběhem pro KEL | kus | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 14 : 145,00000 |  | 145 | [21 empty] | VV | 5
17 | 728413521R00 | Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 100 mm, | kus | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.29 | 22.33 |  |  |  |  | POL1_
18 | 42912266R | příslušenství ventilátoru díl: vložka výtlak pružná 500; patří k ventilátoru: radiálnímu nízkotlakému | kus | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 17 : 77,00000 |  | 77 | [21 empty] | VV | 5
19 | 728314111R00 | Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2, | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.67 | 21.44 |  |  |  |  | POL1_
20 | 42972742R99 | Protidešťová žaluzie PRG 200 W | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 19 : 32,00000 |  | 32 | [21 empty] | VV | 5
21 | 728314111R00 | Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2, | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.67 | 19.43 |  |  |  |  | POL1_
22 | 42972743R98 | Žaluziová klapka PER 200 W samotížná | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 21 : 29,00000 |  | 29 | [21 empty] | VV | 5
23 | 728115412R00 | Kruhové ohebné potrubí montáž ohebného izolovaného potrubí z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm | m | 24.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.39 | 9.49 |  |  |  |  | POL1_
24 | 4298150103R | potrubí hadice ohebná; hliníkový spirálovitě stáčený a profilovaný pás; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; tepl. odolnost -30 až 200 °C; použití pro dopravu čistého vzduchu | kus | 27.9795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 23 : 24,33000 |  | 24.33 | [21 empty] | VV | 5
|  | 0,15 |  | 3.6495 | [21 empty] | VV | 4
[26 empty] | VV | 4
25 | 728111114R00 | Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,13 m2 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.87 | 18.27 |  |  |  |  | POL1_
26 | 429821 | Trouba rovná 4hranná do d 1050 mm potr. 1 Pz plech | kus | 24.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 25 : 21,00000*1,15 |  | 24.15 | [21 empty] | VV | 5
27 | 728112112R00 | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm | m | 52.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.37 | 19.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | 52,75 |  | 52.75 | [21 empty] | VV | 0
28 | 42981292R | trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 160, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C | kus | 60.6625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00265 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 27 : 52,75000*1,15 |  | 60.6625 | [21 empty] | VV | 5
29 | 728112112R00 | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm | m | 1.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.37 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
30 | 42981303R | trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 200, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C | kus | 1.6675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00336 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 29 : 1,45000*1,15 |  | 1.6675 | [21 empty] | VV | 5
31 | 728112115R00 | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 500 mm | m | 0.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.03 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
32 | 42981325R | trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 280, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C | kus | 0.506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 31 : 0,44000*1,15 |  | 0.506 | [21 empty] | VV | 5
33 | 728212112R00 | Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.33 | 33 |  |  |  |  | POL1_
34 | 429822125R | tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 15°; d = 160 mm; materiál ocel; povrch pozink; s 2-mi segmenty | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
35 | 429822065R | tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 45°; d = 160 mm; materiál ocel; povrch pozink; se 3-mi segmenty | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
36 | 429822005R | tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 160 mm; materiál ocel; povrch pozink; se 4-mi segmenty | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
37 | 998728300R99 | Zaregulování systému VZT a měření průtočných množství | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
38 | 311101212R99 | Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech tl. do 200mm | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.315 | 10.08 |  |  |  |  | POL1_
39 | 998728204R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 36 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
40 | 728614852R00 | Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešních, do průměru d 400 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.22 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.398 | 33.57 |  |  |  |  | POL1_
41 | 728614821R00 | Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 200 mm | kus | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.62 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.297 | 45.74 |  |  |  |  | POL1_
42 | 728414861R00 | Demontáž laminárních stropů, čistých nástavců, odsávacích stropů a zákrytů digestoře vestavěné, | kus | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.58 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.0075 | 77.58 |  |  |  |  | POL1_
43 | 728890814R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 24 - 36 m | t | 1.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 7.17 | 10.11 |  |  |  |  | POL8_
44 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 1.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.009 | 2.83 |  |  |  |  | POL8_
45 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 7.0525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.959 | 6.76 |  |  |  |  | POL8_
46 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 0.69 |  |  |  |  | POL8_
47 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 26.7995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
48 | 728890814R99 | Poplatek za likvidaci - vzduchotechnika | t | 1.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.17 | 10.11 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 996.07 |  |  |  |  | DIL
49 | 230320121R0099 | Čištění smontovaného celku - stoupačky, odbočky | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
50 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 3234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | Indiv | 0.308 | 996.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 7*72 |  | 504 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3-6.NP : 7*90*4 |  | 2520 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7.NP : 7*30 |  | 210 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 741120001R | Oprava elektrorozvodů (výměna 10 % stávajících) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
52 | 741120001R.1 | Elektické připojení tal. ventilů a klapek v digestořích v bytech | ks | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
53 | 741120001R.2 | Elektrické připojení střešních ventilátorů | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
55 | 004111020R99 | Vypracování projektové dokumentace výrobní | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
56 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
57 | 041103000 | Autorský dozor projektanta | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
58 | 092002R1 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
59 | 092002R2 | Protokol o provozuschopnosti, protokol o zaregulování | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu