## sort 2 (hidden)
AXA | bod | pořadí | Fáze | Název | Popis | Formát
A.0 - Přehledné údaje | a | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Adresa školy: |  | Text - krátký
A.0 - Přehledné údaje | a | 2 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Jméno školy: |  | Text - krátký
A.0 - Přehledné údaje | a | 3 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Druh školského zaříztení: |  | Seznam - základní škola; - mateřská škola
A.0 - Přehledné údaje | a | 4 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Právní subjektivita |  | Text - krátký
A.0 - Přehledné údaje | a | 5 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Provozní doba: |  | Text - krátký
A.0 - Přehledné údaje | a | 6 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Speciální zaměření: |  | Text - dlouhý
| b | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Fotomapa – letecký snímek s popisem okolních ulic - příloha
C - Urbanistická část | c | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Urbanistická část - Popis |  | Text - dlouhý
A.2 - Zastavěné plochy | d | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Rok výstavby |  | Celé číslo
| e | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Počet budov
A.1 - Údaje o pozemku | e | 2 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Číslo katastru |  | Text - krátký | pro každou budovu
A.1 - Údaje o pozemku | e | 3 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Katastrální území |  | Seznam | pro každou budovu
A.1 - Údaje o pozemku | e | 4 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Parcelní číslo: |  | Text - krátký | pro každou budovu
A.1 - Údaje o pozemku | e | 5 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Svěřeno: |  | Text - krátký | pro každou budovu
A.1 - Údaje o pozemku | e | 6 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Vlastník: |  | Text - krátký | pro každou budovu
A.1 - Údaje o pozemku | e | 7 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Výměra v [m²] |  | Desetinné číslo | pro každou budovu
A.2 - Zastavěné plochy | e | 8 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Budova výměra v [m²]: |  | Desetinné číslo | pro každou budovu
B.2 - Kapacity | f | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Kapacita školní jídelny | (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov) | Celé číslo
B.2 - Kapacity | f | 2 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Kapacita školní kuchyně | (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov) | Celé číslo
B.2 - Kapacity | f | 3 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Kapacita školy ostatní | (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov) | Celé číslo
B.2 - Kapacity | f | 4 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Kapacita školy učitelé | (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov) | Celé číslo
B.2 - Kapacity | f | 5 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Kapacita školy žáci | (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov) | Celé číslo
A.3 - Informace o parcele | g | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Číslo LV: |  | Celé číslo | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 2 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Druh pozemku: |  | Seznam 02 - orná půda; 03 - chmelnice; 04 - vinice; 05 - zahrada; 06 - ovocný sad; 07 - trvalý travní porost; 10 - lesní pozemek; 11 - vodní plocha; 13 - zast. plocha a nádvoří; 14 - ostatní plocha | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 3 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Katastrální území a číslo: |  | Text - krátký | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 4 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Mapový list: |  | Text - krátký | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 5 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Parcelní č.: |  | Text - krátký | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 6 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce |  | Text - krátký | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 7 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Typ parcely: |  | Text - krátký | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 8 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Určení výměry: |  | Text - krátký | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 9 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Vlastnické právo |  | Text - krátký | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 10 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Výměra v [m²] |  | Desetinné číslo | Pro každý pozemek
A.3 - Informace o parcele | g | 11 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Způsob památkové ochrany: |  | Text - krátký | Pro každý pozemek
B.1 - Plochy a kapacity | h | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Areál zastavěná plocha v [m²]: |  | Desetinné číslo
B.1 - Plochy a kapacity | i | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Plocha venkovního sportoviště v [m²]: |  | Celé číslo
B.1 - Plochy a kapacity | j | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Plocha zeleně v [m²]: |  | Desetinné číslo
B.1 - Plochy a kapacity | k | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Celková plocha v [m²]: |  | Desetinné číslo
B.1 - Plochy a kapacity | l | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Obestavěný prostor škol. v [m³] |  | Desetinné číslo
B.1 - Plochy a kapacity | m | 1 | Výkonová fáze č. I (VFI) | Z pohledu smluv s PVK, nutno s ohledem na srážkové vody rozčlenit plochy i na lehce propustné (zámková dlažba, trávníky, bazény…. tj. plochy, ze kterých se voda nesvádí do kanalizace) a těžce propustné (asfaltové komunikace, střechy apod. tj. odkanalizované plochy.
| n | 1 | Výkonová fáze č. II (VFII) | Datum a předmět kolaudace původních objektů ZŠ a MŠ - provést kontrolu stavu skutečností zapsaných v katastru nemovitostí - provést kontrolu celého areálu subjektu (hlavní budovy, vedlejší budovy, spojovací chodba apod.) a stanovit nápravná opatření včetně grafického znázornění rozporů mezi skutečností a v katastru nemovitostí zapsaných údajů - do pasportu zahrnout kolaudační souhlasy všech součástí areálu subjektu a uvést budovy, respektive součásti budov a areálu, u kterých není kolaudační souhlas k dohledání - provést kontrolu souladu využití všech částí objektu s ohledem na dohledané kolaudační souhlasy a kontrolu souladu využití objektu s platnou legislativou (hygiena, HZS, užitná plocha/dítě, apod.) - stanovit nápravná opatření
| o | 1 | Výkonová fáze č. II (VFII) | Dokončené přístavby / rekonstrukce / velké opravy budov ZŠ a MŠ - předmět - datum realizace - datum kolaudace (v případě nutnosti, dle charakteru stavebních úprav)
| p | 1 | Výkonová fáze č. III (VFIII) | Zhodnotit stav tepelných zdrojů, výměníková stanice / plynová kotelna, typ, výkon, stáří zařízení, rok uvedení do provozu, majitel, servisní firma - popis parametrů a technického stavu - uvést odhadovanou životnost zařízení - přenesení požadavků z provedených revizních prohlídek včetně doporučení opatření na případnou modernizaci (spolehlivost, úspora…) - otopný systém s popisem stáří a technického stavu - provést kontrolu osazení termoregulačních ventilů a hlavic včetně písemné zprávy o zjištěných skutečnostech. - popis stávajícího systému MaR s návrhem na úpravy a modernizaci - návrh opatření za účelem vylepšení energetické náročnosti budovy a zajištění vyrovnané tepelné pohody - spalinové cesty - komíny - tato část pasportů bude průběžně koordinována se zpracovatelem technicko-ekonomické studie, která bude probíhat souběžně. Technicko-ekonomická studie není součástí zadání pasportů, bude realizována samostatně.
| q | 1 | Výkonová fáze č. III (VFIII) | definice dodavatelů služeb a médií včetně základních smluvních parametrů – (elektřina, teplo, voda, plyn, svoz odpadu, ostraha)
D - Stavebně technický stav | r | 1 | Výkonová fáze č. IV (VFIV) | Popis technického stavu jednotlivých stavebních konstrukcí a instalací, materiálového provedení, posouzení souladu s aktuálně platnými stavebními, požárními a hygienickými předpisy, stanovení nápravných opatření: - svislé konstrukce včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení - vodorovné konstrukce včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení - schodiště včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení - výtahy s upřesněním stáří, kapacity, popis technického stavu a doporučení z pravidelných revizí - statika budovy včetně upřesnění případných poruch a doporučení dalšího postupu - střecha včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení a způsobu zateplení - fasáda včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení a způsobu zateplení - posouzení zateplení obvodového a střešního pláště s ohledem na aktuálně platné požadavky norem včetně doporučení dalších opatření - klempířské a zámečnické prvky - školní kuchyně včetně prověření kapacity a veškerých instalačních rozvodů, chlazení, rekuperace a vzduchotechniky - školní jídelna včetně prověření kapacity a akustických opatření - přípravné kuchyňky - sociální zařízení - tělocvičny včetně prověření kapacity a akustických opatření - další akustická opatření (učebny, sborovna…) s popisem stávajícího stavu a doporučením na zlepšení akustických parametrů - vzduchotechnika, chlazení, rekuperace, měření a regulace - elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá - konektivita k internetu dané budovy, datové rozvody, telefonní rozvody, CCTV, EPS, EZS - zdravotně technické rozvody - plyn - výplně otvorů - hydroizolace - podlahy včetně popisu stavu finálních povrchů - vnitřní a vnější povrchy - popis stávajícího stavu interiérového vybavení včetně upřesnění aktuálního požadavku provozovatele na doplnění - venkovní sportoviště včetně kontroly provedených revizních prohlídek, certifikátů použitých materiálů a splnění platných norem včetně upřesnění aktuálního požadavku provozovatele na modernizaci - dětská hřiště včetně kontroly provedených revizních prohlídek, certifikátů použitých materiálů a splnění platných norem včetně upřesnění aktuálního požadavku provozovatele na modernizaci - zhodnotit stav herních prvků a stanovit nápravná opatření. Zajistit od uživatelů revize herních prvků. - zpevněné plochy - oplocení - zeleň - přípojky (voda, kanalizace, plyn, elektro, horkovod) – upřesnění stáří |  | Text - dlouhý
| s | 1 | Výkonová fáze č. IV (VFIV) | Související podrobná fotodokumentace k výše uvedeným požadavkům v rozsahu dle bodu r) | PŘÍLOHY V JPG
| t | 1 | Výkonová fáze č. V (VFV) | Do pasportu zahrnout veškeré aktuální i výchozí revize zařízení, u kterých to legislativa vyžaduje (kotle, komíny, hromosvody, elektro apod.) včetně jejich kompletního seznamu obsahujícího termín provedení poslední revize a dobu platnosti. - pro v revizích zjištěné neodstraněné nedostatky stanovit nápravná opatření - definovat chybějící, či prošlé revize
| u | 1 | Výkonová fáze č. V (VFV) | Provést kontrolu uzavření servisních smluv u zařízení, která to vyžadují (lapač tuků, VZT, kotle, výměníky, apod.) - u lapačů tuků prověřit smlouvu o vývozu a četnost vývozu.
| v | 1 | Výkonová fáze č. V (VFV) | Ve vybraných objektech (s přihlédnutím k době výstavby) provést kontrolu - odběr vzorků s ohledem na možný výskyt olova.
| w | 1 | Výkonová fáze č. V (VFV) | Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) - (mapy požárních úseků, CHÚC, rozmístění hasebních prostředků, požárních ucpávek, nouzových evakuačních osvětlení, dveří s požárními samozavírači…)
| x | 1 | Výkonová fáze č. V (VFV) | Protokol vnějších vlivů
| y | 1 | Výkonová fáze č. VI (VFVI) | Rekapitulační tabulka stavebních konstrukcí, instalací, technologií a technického vybavení jednotlivých budov ZŠ a MŠ v rozsahu výše vedených požadavků s upřesněním aktuálního technického stavu formou číselného označení 1 – stav výborný, 2 – stav dobrý, 3 – stav vyhovující, 4 – stav před opravou, 5 – havarijní stav vyžadující okamžitou opravu včetně upřesnění předpokládané finanční náročnosti na uvedení stavebních konstrukcí, instalací, technologií a technického vybavení do standardního stavu | příloha šablona xls
| z | 1 | Výkonová fáze č. VI (VFVI) | Závěr – doporučení realizace nejbližších investic / oprav s vyčíslením předpokládané finanční náročnosti

## Výkonová fáze č. I (VFI)
Název | Popis | Seznam příloh | Poznámka
a) Identifikační údaje
Adresa školy:
Jméno školy:
Druh školského zaříztení:
Právní subjektivita
Provozní doba:
Speciální zaměření:
b) Fotomapa
Fotomapa – letecký snímek s popisem okolních ulic | Samostatná příloha
c) Urbanistická část
Urbanistická část - Popis
d) Rok výstavby
Rok výstavby
e) Počet budov (pro každou budovu)
Počet budov
Číslo katastru |  |  | pro každou budovu
Katastrální území |  |  | pro každou budovu
Parcelní číslo: |  |  | pro každou budovu
Svěřeno: |  |  | pro každou budovu
Vlastník: |  |  | pro každou budovu
Výměra v [m²] |  |  | pro každou budovu
Budova výměra v [m²]: |  |  | pro každou budovu
f) Kapacita školy (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov)
Kapacita školní jídelny (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov)
Kapacita školní kuchyně (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov)
Kapacita školy ostatní (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov)
Kapacita školy učitelé (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov)
Kapacita školy žáci (rozdělit na jednotlivé, v případě více budov)
g) Údaje o pozemku (pro každý pozemek zvlášť)
Číslo LV: |  |  | Pro každý pozemek
Druh pozemku: |  |  | Pro každý pozemek
Katastrální území a číslo: |  |  | Pro každý pozemek
Mapový list: |  |  | Pro každý pozemek
Parcelní č.: |  |  | Pro každý pozemek
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce |  |  | Pro každý pozemek
Typ parcely: |  |  | Pro každý pozemek
Určení výměry: |  |  | Pro každý pozemek
Vlastnické právo |  |  | Pro každý pozemek
Výměra v [m²] |  |  | Pro každý pozemek
Způsob památkové ochrany: |  |  | Pro každý pozemek
h) Zastavěná plocha v m²
Zastavěná plocha všech budov m²

## Výkonová fáze č. II (VFII)
Název | Popis | Seznam příloh | Poznámka
i) Posouzení možnosti přístaveb, vestaveb, nástaveb a nových objektů ve stávajících školských areálech za účelem navýšení kapacit budov ZŠ a MŠ s vyčíslením předpokládané finanční náročnosti
j) Posouzení proveditelnosti a upřesnění nutných souvisejících úprav stávajících částí ZŠ a MŠ (navýšení kapacit školních kuchyní, jídelen, tělocvičen, venkovních sportovišť, šaten, společných prostor, parkovacích stání apod., řešení nezbytných bezbariérových úprav…) s vyčíslením předpokládané finanční náročnosti

## Výkonová fáze č. III (VFIII)
Název | Popis | Seznam příloh | Poznámka
k) Zhodnotit stav tepelných zdrojů, výměníková stanice / plynová kotelna, typ, výkon, stáří zařízení, rok uvedení do provozu, majitel, servisní firma
- popis parametrů a technického stavu
- uvést odhadovanou životnost zařízení
- přenesení požadavků z provedených revizních prohlídek včetně doporučení opatření na případnou modernizaci (spolehlivost, úspora…)
- otopný systém s popisem stáří a technického stavu
- provést kontrolu osazení termoregulačních ventilů a hlavic včetně písemné zprávy
o zjištěných skutečnostech.
- popis stávajícího systému MaR s návrhem na úpravy a modernizaci
- návrh opatření za účelem vylepšení energetické náročnosti budovy a zajištění vyrovnané tepelné pohody
- spalinové cesty
- komíny
- tato část pasportů bude průběžně koordinována se zpracovatelem technicko-ekonomické studie, která bude probíhat souběžně. Technicko-ekonomická studie není součástí zadání pasportů, bude realizována samostatně."
l) Definice dodavatelů služeb a médií včetně základních smluvních parametrů
- elektřina
- teplo
- voda
- plyn
- svoz odpadu
- ostraha

## Výkonová fáze č. IV (VFIV)
Název | Popis | Seznam příloh | Poznámka
m) Popis technického stavu jednotlivých stavebních konstrukcí a instalací, materiálového provedení, posouzení souladu s aktuálně platnými stavebními, požárními a hygienickými předpisy, stanovení nápravných opatření:
- svislé konstrukce včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení
- vodorovné konstrukce včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení
- schodiště včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení
- výtahy s upřesněním stáří, kapacity, popis technického stavu a doporučení z pravidelných revizí
- statika budovy včetně upřesnění případných poruch a doporučení dalšího postupu
- střecha včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení a způsobu zateplení
- fasáda včetně upřesnění konstrukčního a materiálového provedení a způsobu zateplení
- posouzení zateplení obvodového a střešního pláště s ohledem na aktuálně platné požadavky norem včetně doporučení dalších opatření
- klempířské a zámečnické prvky
- školní kuchyně včetně prověření kapacity a veškerých instalačních rozvodů, chlazení, rekuperace a vzduchotechniky
- školní jídelna včetně prověření kapacity a akustických opatření
- přípravné kuchyňky
- sociální zařízení
- tělocvičny včetně prověření kapacity a akustických opatření
- další akustická opatření (učebny, sborovna…) s popisem stávajícího stavu a doporučením na zlepšení akustických parametrů
- vzduchotechnika, chlazení, rekuperace, měření a regulace
- elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá
- konektivita k internetu dané budovy, datové rozvody, telefonní rozvody, CCTV, EPS, EZS
- zdravotně technické rozvody
- plyn
- výplně otvorů
- hydroizolace
- podlahy včetně popisu stavu finálních povrchů
- vnitřní a vnější povrchy
- popis stávajícího stavu interiérového vybavení včetně upřesnění aktuálního požadavku provozovatele na doplnění
- venkovní sportoviště včetně kontroly provedených revizních prohlídek, certifikátů použitých materiálů a splnění platných norem včetně upřesnění aktuálního požadavku provozovatele na modernizaci
- dětská hřiště včetně kontroly provedených revizních prohlídek, certifikátů použitých materiálů a splnění platných norem včetně upřesnění aktuálního požadavku provozovatele na modernizaci
- zhodnotit stav herních prvků a stanovit nápravná opatření. Zajistit od uživatelů revize herních prvků.
- zpevněné plochy
- oplocení
- zeleň
- přípojky (voda, kanalizace, plyn, elektro, horkovod) – upřesnění stáří
n) Související podrobná fotodokumentace k výše uvedeným požadavkům v rozsahu dle bodu m)

## Výkonová fáze č. V (VFV)
Název | Popis | Seznam příloh | Poznámka
o) Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) - (mapy požárních úseků, CHÚC, rozmístění hasebních prostředků, požárních ucpávek, nouzových evakuačních osvětlení, dveří s požárními samozavírači…)

## Výkonová fáze č. VI (VFVI)
Název | Popis | Seznam příloh | Poznámka
p) Rekapitulační tabulka stavebních konstrukcí, instalací, technologií a technického vybavení jednotlivých budov ZŠ a MŠ v rozsahu výše vedených požadavků s upřesněním aktuálního technického stavu formou číselného označení 1 – stav výborný, 2 – stav dobrý, 3 – stav vyhovující, 4 – stav před opravou, 5 – havarijní stav vyžadující okamžitou opravu včetně upřesnění předpokládané finanční náročnosti nauvedení stavebních konstrukcí, instalací, technologií a technického vybavení do standardního stavu
Samostatná Příloha č. 7 – Rekapitulační tabulka stavebních konstrukcí, instalací, technologií a technického vybavení jednotlivých budov ZŠ a MŠ
q) Závěr
Závěr – doporučení realizace nejbližších investic / oprav s vyčíslením předpokládané finanční náročnosti