## List1
TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.PATRO -5.NP
OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | m2 | S.V. | POHLAHA | STĚNY | STROP | POZN. | VYT./NEVYT. | PŮVODNÍ OZN.
5.001 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 37.14 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | KER.SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 400
5.002 | VÝTAHY | 6.01 | [6 empty] | 435
5.003 | CHODBA | 65.62 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | KER.SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 431
5.004 | CHODBA - ČEKÁRNA | 94.23 | 3060 | KERAM. DLAŽBA | KER.SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 401
5.005 | CHODBA | 27.79 | 3040 | KERAM. DLAŽBA | KER.SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 402
5.006 | DENNÍ MÍSTNOST | 9.83 | 3070 | PVC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 403
5.007 | KANCELÁŘ - ŠATNA | 9.88 | 3070 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM V.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 404
5.008 | KANCELÁŘ - ŠATNA | 9.77 | 3070 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM V.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 405
5.009 | RENGEN | 4.67 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 406 b
5.010 | RENGEN | 9.64 | 3070 | PVC | BARYT. OMÍTKA | BARYT. OMÍTKA | DVEŘE Pb | VYTÁPĚNO | 406 a
5.011 | ZUBNÍ ORDINACE | 18.68 | 3050 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 407
5.012 | PŘEDSÍŇ | 5.28 | 3040 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 408a
5.013 | ZUBNÍ ORDINACE | 13.31 | 3050 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 408b
5.014 | ZUBNÍ ORDINACE | 18.71 | 3060 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 409
5.015 | ZUBNÍ ORDINACE | 18.95 | 3070 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 410
5.016 | ZUBNÍ ORDINACE | 27.69 | 3070 | PVC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 411
5.017 | ZUBNÍ ORDINACE | 28.42 | 3070 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 412
5.018 | ZUBNÍ ORDINACE | 28.06 | 3070 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 413
5.019 | ZUBNÍ ORDINACE | 28.26 | 3070 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 414
5.020 | PŘEDSÍŇ | 12.1 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 415a
5.021 | ORDINACE DIETOLOGIE | 12.46 | 3060 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM V.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 415 b
5.022 | ORDINACE DIETOLOGIE | 12.8 | 3060 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM V.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 415 c
5.023 | ORDINACE INTERNA | 19.25 | 3060 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM V.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 415 d
5.024 | ORDINACE UROLOGIE | 19.04 | 3060 | PVC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 416
5.025 | ORDINACE UROLOGIE | 18.67 | 3060 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 417
5.026 | CHODBA | 6.12 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 418 a
5.027 | SPRCHA + WC | 2.51 | 3060 | KERAM. DLAŽBA | KER. OBKLAD V.2000 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 418 b
5.028 | ORDINACE UROLOGIE | 19.08 | 3060 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 419
5.029 | ZUBNÍ ORDINACE | 19.44 | 3060 | PVC | K.O. V. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 420
5.030 | ORDINACE | 28.52 | 3060 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 421
5.031 | ZUBNÍ ORDINACE | 12.12 | 3060 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 422 b
5.032 | PŘEDSÍŇ | 6.59 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 422 a
5.033 | SCHODIŠTĚ | 15.78 | 3060 | TERACO | TERAC. SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 433
5.034 | CHODBA - ČEKÁRNA | 50.88 | 3060 | KERAM. DLAŽBA | KER.SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 432
5.035 | PŘEDSÍŇ WC | 5.71 | 3060 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 429
5.036 | WC | 1.01 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 427
5.037 | WC | 1.04 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 427
5.038 | WC - MUŽI | 4.71 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 430
5.039 | ÚKLID | 3.9 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O.V.1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 423
5.040 | WC | 0.87 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 427
5.041 | WC | 0.91 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 427
5.042 | WC | 0.84 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 427
5.043 | WC | 0.83 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 427
5.044 | WC- ŽENY - PŘEDS. | 5.36 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 428
5.045 | WC | 1 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 427
5.046 | CHODBA | 7.92 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 425
5.047 | ŠATNA | 4.2 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 426
5.048 | SKLAD | 3.03 | 3070 | KERAM. DLAŽBA | K.O. V. 1500 |  |  | BEZ RADIÁT. | 424
5.049 | BALKON | 5.02 |  | KERAM. DLAŽBA