## List1
TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. PATRO - 2. NP
OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | m2 | S.V. | POHLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |  | PŮV. ČÍSL.
2.001 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 37.28 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO
2.002 | VÝTAHY | 6.01 | 3060
2.003 | BALKON | 5.02 |  | KER.DL.
2.004 | CHODBA - ČEKÁRNA | 32.49 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO
2.005 | RECEPCE | 18.47 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101
2.006 | HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ | 9.77 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101a
2.007 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4.36 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101b
2.008 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 14.8 | 3060 | KOBEREC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101c
2.009 | CHODBA | 43.46 | 2540 | KER.DL. | MALBA | PODHLED |  | VYTÁPĚNO | 101g
2.010 | KANCELÁŘ | 9.87 | 3060 | KOBEREC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101d
2.011 | KANCELÁŘ | 14.77 | 3060 | KOBEREC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101e
2.012 | DENNÍ MÍSTNOST | 19.57 | 3060 | KER.DL. | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101f
2.013 | UMÝVÁRNA | 12.41 | 3060 | KER.DL. | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101ch
2.014 | SKLAD | 5.81 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101i
2.015 | MOČOVÁ ANALÍZA | 18.92 | 3060 | KER.DL. | K.O. ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101h
2.016 | IMUNOCHEMICKÁ LABORATOŘ | 55.16 | 3060 | KER.DL. | K.O.ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101j
2.017 | SPRCHA | 1.69 | 2660 | KER.DL. | K.O. 2000 | PODHLED |  | BEZ RADIÁTORU | 101k
2.018 | WC | 1.6 | 2660 | KER.DL. | K.O. 2000 | PODHLED |  | BEZ RADIÁTORU | 101k
2.019 | WC | 1.07 | 2660 | KER.DL | K.O.1500 | PODHLED |  | BEZ RADIÁTORU
2.020 | PŘEDSÍŇ WC | 4.04 | 2660 | KER.DL. | K.O.2000 | PODHLED |  | BEZ RADIÁTORU
2.021 | PŘÍJEM MATERIÁLU | 25.06 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101l
2.022 | ODBĚROVÁ MÍSTNOST | 18.58 | 3060 | KER.DL. | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 101m
2.023 | INTERNA - ORDINACE - REVMATOLOGIE | 17.26 | 3060 | PVC + KOBEREC | K.O. ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 102
2.024 | ORDINACE DIABETOLOGIE | 17.41 | 3060 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 103
2.025 | SKLAD | 1.08 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.026 | SKLAD | 1.18 | 3060 | KER.DL | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.027 | SKLAD | 1.11 | 3060 | KER.DL | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.028 | SKLAD | 1.29 | 3060 | KER.DL | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.029 | ORDINACE DIABETOLOGIE | 17.4 | 3060 | PVC | K.O.ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 104
2.030 | SKLAD | 1.15 | 3060 | KER.DL | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 104a
2.031 | VÝTAH | 0.49
2.032 | ORDINACE | 17.33 | 3060 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 105
2.033 | SKLAD | 1.11 | 3060 | KER.DL | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 105a
2.034 | SKLAD | 1.33 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 105b
2.035 | ŠATNA | 17.48 | 3060 | PVC | K.O.ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 106
2.036 | SKLAD | 1.3 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 106a
2.037 | SKLAD | 1.37 | 3060 | KER.DL | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 106b
2.038 | ORDINACE | 17.35 | 3060 | PVC | K.O.ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 107
2.039 | SKLAD | 1.16 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 107a
2.040 | SKLAD | 1.32 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 107b
2.041 | ORDINACE | 17.48 | 3060 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 108
2.042 | SKLAD | 1.22 | 3060 | KER.DL | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 108a
2.043 | SKLAD | 1.31 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 108b
2.044 | ORDINACE | 17.43 | 3060 | PVC | K.O. ZA LINKOU | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 109
2.045 | SKLAD | 1.16 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 109 a
2.046 | SKLAD | 1.36 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 109b
2.047 | ORDINACE | 17.48 | 3060 | PVC + KOBEREC | K.O. ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 110
2.048 | SKLAD | 1.11 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 110 a
2.049 | SKLAD | 1.16 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 110b
2.050 | ORDINACE - PEDIATRIE | 17.53 | 3060 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 111
2.051 | SKLAD | 1.31 | 3060 | KER.DL | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 111a
2.052 | SKLAD | 1.38 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 111b
2.053 | ORDINACE - PEDIATRIE | 17.43 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 112
2.054 | SKLAD | 1.27 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 112a
2.055 | SKLAD | 1.1 | 3060 | KER.DL | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 112b
2.056 | ČEKÁRNA | 16.13 | 3060 | PVC | K.O. ZA UMYVADLEM | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 113
2.057 | VÝSTUP NA STŘECHU | 2.63 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | NEVYTÁPĚNO | 114
2.058 | SCHODIŠTĚ | 15.78 | 3060 | TERACO | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 115
2.059 | CHODBA - ČEKÁRNA | 31.87 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 116
2.060 | CHODBA - ČEKÁRNA | 15.68 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 117
2.061 | PŘEDSÍŇ WC | 5.85 | 3060 | KER.DL. | K.O.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 118
2.062 | WC | 1.01 | 3060 | KER.DL. | K.O.1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.063 | WC | 1.04 | 3060 | KER.DL. | K.O.1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.064 | PISOÁRY | 4.71 | 3060 | KER.DL | K.O.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO
2.065 | WC - ZP | 3.9 | 3060 | KER.DL. | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 120
2.066 | WC | 0.93 | 3060 | KER.DL | K.O.1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.067 | WC | 0.9 | 3060 | KER.DL. | K.O.1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.068 | WC | 0.9 | 3060 | KER.DL | K.O.1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.069 | WC | 0.82 | 3060 | KER.DL. | K.O.1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU
2.070 | PŘEDSÍŇ WC | 5.36 | 3060 | KER.DL | K.O.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO
2.071 | ÚKLID | 1 | 3060 | KER.DL. | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁTORU | 123
2.072 | CHODBA | 7.92 | 3060 | KER.DL. | K.O. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 121
2.073 | SKLAD | 4.17 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | NEVYTÁPĚNO | 124
2.074 | SKLAD | 3.03 | 3060 | KER.DL. | K.O.1500 | MALBA |  | NEVYTÁPĚNO | 125
2.075 | CHODBA | 60.5 | 3060 | KER.DL. | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 126
TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. PATRO - 2. NP
OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | m2 | S.V. | POHLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA | VYTÁPĚNO/NEV. | PŮV. ČÍSL.
2.101 | STROJOVNA VÝTAHU | 17.96 | 2270 | BET. MAZ. | MALBA | MALBA |  | NEVYTÁPĚNO
2.102 | KOMORA | 1.15 | 2270 | BET. MAZ. | MALBA | MALBA |  | NEVYTÁPĚNO
2.103 | KOMORA | 4.53 | 2270 | BET. MAZ. | MALBA | MALBA |  | NEVYTÁPĚNO