## List1
TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.PATRO -3.NP
OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | m2 | S.V. | POHLAHA | STĚNY | STROP | POZN. | VYTÁPĚNO | PŮV.OZN.
3.001 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 36.96 | 3060 | MRAM+KER. DL. | MRAM.SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 242
3.002 | VÝTAHY | 6.01 | [6 empty] | 241
3.003 | CHODBA | 58.03 | 3060 | KER.DLAŽBA | KER.SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO
3.004 | CHODBA ČEKÁRNA | 64.35 | 3060 | KER.DLAŽBA | KER.SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 243
3.005 | CHODBA ČEKÁRNA | 50.4 | 3060 | KER.DLAŽBA | KER.SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 244
3.006 | KABINKA | 1.37 | 3060 | PVC | PVC SOKL | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 201
3.007 | KABINKA | 1.29 | 3060 | PVC | PVC SOKL | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 202
3.008 | SÁDROVNA | 14.75 | 3060 | FATRANTIS | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 203
3.009 | CHODBA | 6.15 | 3060 | PVC | PVC SOKL | MALBA |  |  | 204a
3.010 | STROJOVNA VZT | 6.99 | 3060 | BET.MAZ | BET.STĚRKA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 204b
3.011 | SÁDROVNA | 14.76 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 2100 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 204c
3.012 | MYTÍ | 6.55 | 3060 | PVC | K.O. 2100 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 204d
3.013 | CHODBA | 6.28 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 204e
3.014 | OPER. SÁL | 18.03 | 3060 | PVC | K.O.2100 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 204f
3.015 | KARTOTÉKA | 5.72 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 204g
3.016 | ORDINACE | 16 | 3060 | PVC | K.O.2100 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 205
3.017 | KABINKA | 1.16 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 205a
3.018 | KABINKA | 1.19 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 206
3.019 | DENNÍ MÍSTNOST | 5.71 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 207
3.020 | CHODBA | 3.17 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 207a
3.021 | ORDINACE | 17.38 | 3060 | PVC | K.O.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 208
3.022 | KABINKA | 0.94 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 208a
3.023 | KABINKA | 1.16 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 209
3.024 | ORDINACE | 16.83 | 3060 | PVC | K.O.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 210
3.025 | KABINKA | 1.2 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 210a
3.026 | KABINKA | 1.66 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 211
3.027 | KABINKA | 2.21 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 212
3.028 | DENNÍ MÍSTNOST | 6.72 | 3060 | KOBEREC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 213
3.029 | KABINKA | 1.28 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 214
3.030 | ORDINACE | 26.14 | 3060 | PVC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 215
3.031 | WC | 0.97 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O.1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 215 a
3.032 | SKLAD | 19.02 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 216
3.033 | POPISOVNA | 26.36 | 3060 | PVC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 217
3.034 | KABINKA | 2.27 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 218
3.035 | KABINKA | 1.17 | 3060 | PVC |  | MALBA |  |  | 220
3.036 | ŠATNA | 6.42 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 221
3.037 | OVLADOVNA | 4.41 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 221a
3.038 | KABINKA | 1.1 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 222
3.039 | KABINKA | 2.16 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 223
3.040 | RENTGEN | 1.62 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 223 b
3.041 | RENTGEN | 32.87 | 3060 | FATRANTIS | K.O. ZA ZP | MALBA | Ba OMÍTKA | VYTÁPĚNO | 224
3.042 | ORDINACE ODBĚR. MÍST. | 18.87 | 3060 | PVC | OLEJ.NÁTĚR 2000 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 225
3.043 | KANCEL. LABORATOŘE | 18.99 | 3060 | PVC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 226
3.044 | KABINKA | 1.61 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 227
3.045 | KABINKA | 1.66 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 228a
3.046 | ORDINACE | 17.29 | 3060 | PVC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 228
3.047 | KARTOTÉKA | 3.75 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 229
3.048 | SESTERNA | 4.96 | 3060 | PVC | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 229a
3.049 | ORDINACE | 17.49 | 3060 | PVC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 230
3.050 | KABINKA | 1.34 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 230a
3.051 | KABINKA | 1.64 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 231
3.052 | KABINKA | 1.3 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 232
3.053 | KABINKA | 1.12 | 3060 | KER.DLAŽBA | MALBA | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 233
3.054 | ORDINACE | 18.12 | 3060 | PVC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 234
3.055 | ORDINACE | 10.8 | 3060 | PVC | K.O. ZA ZO | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 235
3.056 | SESTERNA | 12.65 | 3060 | PVC | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 235a
3.057 | ŠAT.PERSONÁLU | 4.68 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. ZA ZP | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 235b
3.058 | ČEKÁRNA | 6.14 | 2770 | PVC | MALBA | PODHLED |  | BEZ RADIÁT. | 235c
3.059 | WC | 2.34 | 2770 | KER.DLAŽBA | K.O.1500 | PODHLED |  | BEZ RADIÁT. | 235d
3.060 | SCHODIŠTĚ | 15.78 | 3060 | TERACO | MALBA | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 236
3.061 | PŘEDSÍŇ. WC | 5.82 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 237
3.062 | WC MUŽI | 4.71 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 237a
3.063 | WC MUŽI | 1.01 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 237a
3.064 | WC MUŽI | 1.04 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 237a
3.065 | ÚKLID | 3.9 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O.1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 238
3.066 | CHODBA WC ŽENY | 7.92 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 239a
3.067 | PŘEDSÍŇKA WC ŽENY | 5.36 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 239b
3.068 | WC ŽENY | 1 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 239b
3.069 | WC ŽENY | 0.82 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 239b
3.070 | WC ŽENY | 0.84 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 239b
3.071 | WC ŽENY | 0.9 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 239b
3.072 | WC ŽENY | 0.87 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT.
3.073 | ŠATNA | 4.2 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 239d
3.074 | SKLAD RTG | 3.03 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O. 1500 | MALBA |  | BEZ RADIÁT. | 240
3.075 | CHODBA ČEKÁRNA | 40.09 | 3060 | KER.DLAŽBA | K.O.1500 | MALBA |  | VYTÁPĚNO | 246
3.076 | BALKON | 5.02 |  | KER.DLAŽBA
3.077 | STROJOVNA VZT | 5.24 |  | NEPŘÍSTUPNO |  |  | NEPŘÍSTUPNO |  | 247