## List1
PASPORT DOMU |  |  |  | Vlastník domu: |  | Hlavní město Praha | [6 empty] | LV č.: | 771
Bytový objekt:
Nebytový objekt: |  |  |  | Správce domu: |  |  |  | Adresa, ulice, č.p., č.o.: | [5 empty] | Místo:
Pořadové číslo pasportu: |  |  |  | SNEO, a.s. |  |  |  | Nad Alejí 1876/2 | [5 empty] | Praha 6
|  |  |  | Zhotovitel pasportu: |  |  |  | Adresa, ulice, č.p., č.o.: | [5 empty] | Místo:
|  |  |  | SNEO, a.s. |  |  |  | Nad Alejí 1876/2 | [5 empty] | Praha 6
I. Základní údaje:
Kraj: |  | Hlavní město Praha |  |  |  |  | Rok výstavby: |  |  |  |  | Ulice: | U stanice
Kód kraje: | [6 empty] | Rok dožití: |  |  |  |  | Č.p.: | Č.o.: | Pozemek p.č.: |  | Výměra m2
Obec: |  | Praha |  |  |  |  | Památková péče: |  |  |  |  | 594 | 5 | 417/5 |  | 415
Kód obce: |  | 554782 |  |  |  |  | Typ domu: |  | budova s č.p.
Název městské části: |  | Praha 6 |  |  |  |  | Typ stavby:
Kód městské části: | [6 empty] | Budov (traktů): |  |  | 1
Katastrání území: |  | Liboc |  |  |  |  | Počet bytů: |  |  | 70
Kód katastrálního území: |  | 729795 |  |  |  |  | Počet nebytových prostor: |  |  | 2
11000 | POLOHA DOMU |  |  |  |  | 14000 | OSTATNÍ PLOCHY |  |  |  |  | 15000 | VNĚJŠÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
11101 | Řadový |  |  |  |  | 14101 | Plocha zahrad |  |  | m2 | 0 | 15101 | Betonové |  |  | m2 | 0
11201 | Rohový |  |  |  |  | 14200 | Plochy jiné |  |  | m2 | 0 | 15201 | Dlážděné |  |  | m2 | 0
11301 | V bloku |  |  |  |  | 14300 | Stromy a keře užitkové |  |  | ks | 0 | 15301 | Asfaltové |  |  | m2 | 0
11401 | Samostatný |  |  |  | ano | 14305 | Ploty |  |  | bm | 0 | 15401 | Neupravené |  |  | m2 | 0
[6 empty] | 14308 | Nátěry plotů |  |  | m2 | 0
12000 | DRUH STAVBY |  |  |  |  | 13000 | ROZMĚRY DOMU
12201 | Dřevěná |  |  |  |  | 13110 | Pravidelný půdorys |  |  |  | ano | 13501 | Počet NP: |  |  |  | 8
12301 | Cihlová |  |  |  |  | 13120 | Nepravidelný půdorys |  |  |  |  | 13601 | Počet PP: |  |  |  | 1
12302 | Kamenná |  |  |  |  | 13101 | Délka (rozměr nejdelší strany) |  |  | m | 17.57 | 13650 | Počet světlíků:
12401 | Smíšená |  |  |  |  | 13201 | Šířka (rozměr nejdelší strany) |  |  | m | 23.22 | 13701 | Obestavěný prostor |  |  | m3 | 9478.6
12501 | Panelová |  |  |  | ano | 13301 | Výška (rozměr nejdelší strany) |  |  | m | 22.84 | 13801 | Plocha parcely celkem |  |  | m2 | 0
12601 | Skeletová |  |  |  |  | 13401 | Zastavěná plocha |  |  | m2 | 415 | 13901 | Plocha vnějších komun. |  |  | m2 | 0
17000 | BALKONY, LODŽIE, TERASY
|  |  | ks | m2 |  | Povrch |  |  | Zábradlí, nátěry zábradlí: | [5 empty] | Poznámka:
17101 | Ocelové |  | 28 | 61 |  |  |  |  | 17480 | Zábradlí balkonů |  |  | bm | 117.6
17110 | Kamenné |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17490 | Výška zábradlí balkonů |  |  | m | 1 | m2 | 117.6
17301 | Betonové |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17580 | Zábradlí lodžií |  |  | bm | 0
17401 | Zděné |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17590 | Výška zábradlí lodžií |  |  | m | 0 | m2 | 0
17500 | Lodžie |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17680 | Zábradlí teras |  |  | bm | 0
17600 | Terasy |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17690 | Výška zábradlí teras |  |  | m | 0 | m2 | 0
18500 | BYTOVÉ PROSTORY |  |  | m2 | 2033.86 | UŽITNÁ PLOCHA |  |  | OTÁPĚNÁ PLOCHA |  |  | Poznámka - Bytové prostory
18501 | Počet bytů: |  |  | ks | 70 | 18511 | m2 | 2033.86 | 18531 | m2 | 0 | DPS
18502 | Počet sklepů: |  |  | ks | 0 | 18512 | Typ Sklepů:
18000 | NEBYTOVÉ PROSTORY |  |  | m2 | 299 | UŽITNÁ PLOCHA |  |  | OTÁPĚNÁ PLOCHA |  |  | 16000 | SCHODIŠTĚ |  |  |  | Povrch
18801 | Kanceláře |  |  | ks | 0 | 18811 | m2 | 0 | 18831 | m2 | 0 | 16101 | Dřevěné |  | m2 | 0
18802 | Dílny a provozovny |  |  | ks | 2 | 18812 | m2 | 299 | 18832 | m2 | 0 | 16201 | Kamenné |  | m2 | 0
18803 | Garáže |  |  | ks | 0 | 18813 | m2 | 0 | 18833 | m2 | 0 | 16301 | Betonové |  | m2 | 47.52 | teraco
18804 | Klubovny, kult. míst. |  |  | ks | 0 | 18814 | m2 | 0 | 18834 | m2 | 0 | 16401 | Ocelové |  | m2 | 0
18805 | Místnosti CO |  |  | ks | 0 | 18815 | m2 | 0 | 18835 | m2 | 0 | 16501 | Zábradlí - madlo |  | bm | 51.48
18806 | WC |  |  | ks | 0 | 18816 | m2 | 0 | 18836 | m2 | 0 | 16508 | Nátěry zábradlí |  | m2 | 0
19900 | SPOLEČNÉ PROSTORY |  |  | m2 | 0 | UŽITNÁ PLOCHA |  |  | OTÁPĚNÁ PLOCHA |  |  | 16601 | Zábradlí ocelové |  | m2 | 0
19901 | Kočárkárny |  |  | ks | 0 | 19911 | m2 | 0 | 19931 | m2 | 0 | 16700 | Převládající rozměr
19902 | Prádelny, namáčírny |  |  | ks | 0 | 19912 | m2 | 0 | 19932 | m2 | 0 | 16701 | šířka sch. stupně |  |  | m | 1.1
19903 | Sušárny |  |  | ks | 0 | 19913 | m2 | 0 | 19933 | m2 | 0 | 16702 | hloubka sch. stupně |  |  | m | 0.3
19904 | Trafo stanice |  |  | ks | 0 | 19914 | m2 | 0 | 19934 | m2 | 0 | 16703 | výška sch. stupně |  |  | m | 0.15
19905 | Výměníkové stanice |  |  | ks | 0 | 19915 | m2 | 0 | 19935 | m2 | 0 | 16704 | celkový počet sch. st. |  |  | ks | 144
19906 | Jiné |  |  | ks | 0 | 19916 | m2 | 0 | 19936 | m2 | 0 | 16705 | poznámka
20000 | Drobná architektura: | [7 empty] | 20200 | Poštovní schránky: |  |  | 0
20100 | POZNÁMKA: | Do nebytových prostor je započtena ordinace a pečovatelská služba.
II. Konstrukční prvky:
Číslo kon. prvku | Název |  |  |  | Počet měrn. jedn. | Měrná jednotka | Rok |  |  |  | Opotřebení % |  | Poznámka
[7 empty] | Pořízení |  | Poslední opravy
21000 | Druh střechy
21001 | KRYTINA CELKEM |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
21110 | Tašky hladké |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
21120 | Tašky drážkované |  |  |  | 0 | m2
21130 | Tašky prejzové |  |  |  | 0 | m2
21200 | Asbestocement |  |  |  | 0 | m2
21300 | Břidlicové |  |  |  | 0 | m2
21400 | Modifikované pasy/folie |  |  |  | 0 | m2
21412 | Nátěry ochranné |  |  |  | 0 | m2
21509 | Nátěry plechových krytin |  |  |  | 0 | m2
21510 | Plech pozinkovaný |  |  |  | 0 | m2
21520 | Plech měděný |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
21530 | Plech jiný materiál |  |  |  | 0 | m2
21600 | Betonová |  |  |  | 0 | m2
21620 | Jiné |  |  |  | 0 | m2
21.00 | Krov
21.01 | Krov - konstrukce |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
21.02 | Krov - laťkovaní | [9 empty] | 0
21.03 | Krov - bednění | [9 empty] | 0
21900 | Jiné
22000 | KLEMPÍŘSKÉ PRVKY | [11 empty] | Materiál |  | Poznámka
22110 | Žlaby vodorovné venkovní |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0
22120 | Žlaby vodorovné půdní |  |  |  | 0 | bm
22200 | Svody povrchové |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0
22300 | Svody půdní |  |  |  | 0 | bm
22400 | Lemování, plechování |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0
22800 | Nátěry klempířských prvků |  |  |  | 0 | m2
22900 | Jiné
23000 | KOMÍNY A KOUŘOVODY
23100 | Komínová tělesa |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
23101 | Výška V1 podlaha půdy - krov |  |  |  | 0 | m |  |  |  |  | 0
23102 | Výška V2 střecha - hlava |  |  |  | 0 | m |  |  |  |  | 0
23103 | Půdorys, šířka a; délka b |  |  | 0 | 0 | m
23110 | Komínová tělesa - zdivo |  |  |  | 0 | m |  |  |  |  | 10
23120 | Komínová tělesa - omítka |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
23200 | Průduchy |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
23210 | Průměr průduchů |  |  |  | 0 | cm |  |  |  |  | 0
23300 | Komínové lávky |  |  |  | 0 | bm
23311 | Komínové lávky z fošen |  |  |  | 0 | bm
23312 | komínové lávky ocelové kce. |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0
23900 | Jiné
24000 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY
24100 | Omítka fasádní měkká-vápenná |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24110 | Omítka fasádní stříkaní |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24120 | Omítka fasádní tvrdá - břizolit |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24200 | Omítka fasádní cementová |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24210 | Omítka fasádní tenkovrstvá |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24211 | Beton pohledový |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24212 | Fasáda obložená |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24220 | Fasáda lodžie |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24300 | Omítka vnitřní spol. prostor |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24400 | Malby vnitřní spol. prostor |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24500 | Malby vnitřní klihové |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24600 | Malby vnitřní latexové |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24500 | Obklady vnitřní |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24600 | Nátěry stěn |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24700 | Zateplená fasáda
24900 | Jiné
25000 | PODLAHY (společné prostory)
25100 | Dřevěné |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25300 | Povlakové (PVC) |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25410 | Dlaždice kameninové |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25430 | Dlaždice teracové |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25440 | Dlažba betonová |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25450 | Dlažba půdní (půdovka) |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25460 | Dlažba z cihel na plocho |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25500 | Cementové potěry |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25503 | Betonová mazanina |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25504 | Stěrkové podlahy |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25505 | Jiné materiály |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25900 | Jiné
26000 | SKLEPY
26100 | Kóje dřevěné |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
26110 | Převládající plocha kóje |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
26200 | Kóje kovové |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
26210 | Převládající plocha kóje |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
26300 | Kóje zděné |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
26310 | Převládající plocha kóje |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
26400 | Kóje prefabrikované |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
26410 | Převládající plocha kóje |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
26900 | Jiné
27000 | OKNA (spol. prostor) |  | dřevo | plast | ocel | hliník
27100 | Jednoduchá |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27200 | Dvojitá (špaletová) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27300 | Zdvojená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27350 | Jiná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27400 | Kyvná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27500 | Střešní |  | 0 | 0 | 2 | 0 | ks |  |  |  | 0
27510 | Sklepní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27700 | Vykladce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27.08 | Nátěry oken |  |  |  | 0 |  | m2 |  |  |  | 0
27.09 | Nátěry vykladců |  |  |  | 0 |  | m2 |  |  |  | 0
27900 | Jiné
28000 | DVEŘE (spol. prostor) |  | dřevo | plast | ocel | hliník
28100 | Venkovní jednokřídlé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
28200 | Venkovní dvoukřídlé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
28300 | Vnitřní jednokřídlé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
28400 | Vnitřní dvoukřídlé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
28500 | Vstupní bytové dveře |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
28.08 | Nátěry dveří venkovních |  |  |  | 0 |  | m2 |  |  |  | 0
28.09 | Nátěry dveří vnitřních |  |  |  | 0 |  | m2 |  |  |  | 0
28900 | Jiné
29000 | TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
29100 | Výtah osobní |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29200 | Plošina pro tělesně postižené |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29300 | Výtah nákladní |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29400 | Lokální kotelna |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29500 | Výměníková stanice |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29510 | Bytové kotle |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29520 | Sluneční kolektory |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29530 | Klimatizace |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29540 | Centrální větrání |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29600 | Bleskosvod | [9 empty] | 0
29700 | Domácí telefony, zvonky |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29810 | Zabezpečovací systémy |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29820 | Společná televizní anténa |  |  |  |  | ks |  |  |  |  | 0
29830 | Kabelová televize |  |  |  |  | ks |  |  |  |  | 0
29835 | Nouzové osvětlení | [9 empty] | 0
29840 | Siréna CO |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29850 | Ostatní |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29900 | Jiné
30000 | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
30100 | Voda - domovní přípojka |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0 |  | Hl. uzávěr
30110 | Voda - svislé rozvody |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0 |  | Počet stoupaček |  |  | 0
30300 | VZT
30310 | Centrální vytápění teplovodní
30320 | Dálkové vytápění
30400 | El. Rozvod - domovní přípojka |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30410 | El. Rozvod - domovní rozvody |  |  |  | 0 | km |  |  |  |  | 0
30500 | Plyn - domovní přípojka |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0 |  | Hl. uzávěr
30510 | Plyn - domovní rozvody |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0 |  | Počet stoupaček |  |  | 0
30600 | Splašková kan. - domovní přípojka |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30610 | Splašková kan. - domovní rozvody |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0
30620 | Septik |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30630 | Splašková kan. - revizní šachta/otvor |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30700 | Dešťová kanalizace |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30710 | Dešťová kanalizace - rozvody |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0
30720 | Dešťová kannalizace - revizní š./otvor |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30900 | Jiné
40000 | Požární ochrana
40100 | Hasící přístroje |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
40200 | Hydrant |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
40300 | Požární vodovod | [9 empty] | 0
40400 | Požární suchovod | [9 empty] | 0
40500 | Požární klapky |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
40600 | Požární čidla |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
40900 | Jiné
50000 | JINDE NEUVEDENÉ
50100 | [10 empty] | 0
50200 | [10 empty] | 0
50300 | [10 empty] | 0
50400 | [10 empty] | 0
50500 | [10 empty] | 0
60000 | Další poznámky
60001

## List2
35 | 140.8
2.6 | 102
12.18 | 242.8
49.78
140.8
9.92