## List1
PASPORT DOMU |  |  |  | Vlastník domu: |  | Hl.m.Praha | [6 empty] | LV č.: | 1156
Bytový objekt:
Nebytový objekt: |  | X |  | Správce domu: |  |  |  | Adresa, ulice, č.p., č.o.: | [5 empty] | Místo:
Pořadové číslo pasportu: |  |  |  | SNEO a.s. |  |  |  | Nad Alejí 1876/2 | [5 empty] | Praha 6
|  |  |  | Zhotovitel pasportu: |  |  |  | Adresa, ulice, č.p., č.o.: | [5 empty] | Místo:
|  |  |  | SNEO a.s. |  |  |  | Nad Alejí 1876/2 | [5 empty] | Praha 6
I. Základní údaje:
Kraj: |  | Hl.m.Praha |  |  |  |  | Rok výstavby: |  |  |  |  | Ulice: | Starostřešovická
Kód kraje: |  | 554782 |  |  |  |  | Rok dožití: |  |  |  |  | Č.p.: | Č.o.: | Pozemek p.č.: |  | Výměra m2
Obec: |  | Praha |  |  |  |  | Památková péče: |  |  |  |  | 79 | 15 | 82 |  | 140
Kód obce: | [6 empty] | Typ domu: |  | budova s č.p.
Název městské části: |  | Praha 6 |  |  |  |  | Typ stavby: |  | objekt k bydlení
Kód městské části: | [6 empty] | Budov (traktů): |  |  | 2
Katastrání území: |  | Střešovice |  |  |  |  | Počet bytů:
Kód katastrálního území: |  | 729302 |  |  |  |  | Počet nebytových prostor: |  |  | 1
11000 | POLOHA DOMU |  |  |  |  | 14000 | OSTATNÍ PLOCHY |  |  |  |  | 15000 | VNĚJŠÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
11101 | Řadový |  |  |  |  | 14101 | Plocha zahrad |  |  | m2 | 68 | 15101 | Betonové |  |  | m2 | 0
11201 | Rohový |  |  |  |  | 14200 | Plochy jiné |  |  | m2 | 0 | 15201 | Dlážděné |  |  | m2 | 30
11301 | V bloku |  |  |  |  | 14300 | Stromy a keře užitkové |  |  | ks | 0 | 15301 | Asfaltové |  |  | m2 | 0
11401 | Samostatný |  |  |  |  | 14305 | Ploty |  |  | bm | 39 | 15401 | Neupravené |  |  | m2 | 0
[6 empty] | 14308 | Nátěry plotů |  |  | m2 | 0
12000 | DRUH STAVBY |  |  |  |  | 13000 | ROZMĚRY DOMU
12201 | Dřevěná |  |  |  |  | 13110 | Pravidelný půdorys |  |  |  |  | 13501 | Počet NP: |  |  |  | 2
12301 | Cihlová |  |  |  |  | 13120 | Nepravidelný půdorys |  |  |  | ano | 13601 | Počet PP: |  |  |  | 0
12302 | Kamenná |  |  |  |  | 13101 | Délka (rozměr nejdelší strany) |  |  | m | 12 | 13650 | Počet světlíků:
12401 | Smíšená |  |  |  | ano | 13201 | Šířka (rozměr nejdelší strany) |  |  | m | 14.8 | 13701 | Obestavěný prostor |  |  | m3 | 861.3
12501 | Panelová |  |  |  |  | 13301 | Výška (rozměr nejdelší strany) |  |  | m | 7.83 | 13801 | Plocha parcely celkem |  |  | m2 | 0
12601 | Skeletová |  |  |  |  | 13401 | Zastavěná plocha |  |  | m2 | 110 | 13901 | Plocha vnějších komun. |  |  | m2 | 0
17000 | BALKONY, LODŽIE, TERASY
|  |  | ks | m2 |  | Povrch |  |  | Zábradlí, nátěry zábradlí: | [5 empty] | Poznámka:
17101 | Ocelové |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17480 | Zábradlí balkonů |  |  | bm | 0
17110 | Kamenné |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17490 | Výška zábradlí balkonů |  |  | m | 0 | m2 | 0
17301 | Betonové |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17580 | Zábradlí lodžií |  |  | bm | 0
17401 | Zděné |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17590 | Výška zábradlí lodžií |  |  | m | 0 | m2 | 0
17500 | Lodžie |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17680 | Zábradlí teras |  |  | bm | 0
17600 | Terasy |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17690 | Výška zábradlí teras |  |  | m | 0 | m2 | 0
18500 | BYTOVÉ PROSTORY |  |  | m2 | 0 | UŽITNÁ PLOCHA |  |  | OTÁPĚNÁ PLOCHA |  |  | Poznámka - Bytové prostory
18501 | Počet bytů: |  |  | ks | 0 | 18511 | m2 | 0 | 18531 | m2 | 0
18502 | Počet sklepů: |  |  | ks | 0 | 18512 | Typ Sklepů:
18000 | NEBYTOVÉ PROSTORY |  |  | m2 | 0 | UŽITNÁ PLOCHA |  |  | OTÁPĚNÁ PLOCHA |  |  | 16000 | SCHODIŠTĚ |  |  |  | Povrch
18801 | Kanceláře |  |  | ks | 0 | 18811 | m2 | 0 | 18831 | m2 | 0 | 16101 | Dřevěné |  | m2 | 0
18802 | Dílny a provozovny |  |  | ks | 0 | 18812 | m2 | 0 | 18832 | m2 | 0 | 16201 | Kamenné |  | m2 | 0
18803 | Garáže |  |  | ks | 0 | 18813 | m2 | 0 | 18833 | m2 | 0 | 16301 | Betonové |  | m2 | 0
18804 | Klubovny, kult. míst. |  |  | ks | 0 | 18814 | m2 | 0 | 18834 | m2 | 0 | 16401 | Ocelové |  | m2 | 0
18805 | Místnosti CO |  |  | ks | 0 | 18815 | m2 | 0 | 18835 | m2 | 0 | 16501 | Zábradlí - madlo |  | bm | 0
18806 | WC |  |  | ks | 0 | 18816 | m2 | 0 | 18836 | m2 | 0 | 16508 | Nátěry zábradlí |  | m2 | 0
19900 | SPOLEČNÉ PROSTORY |  |  | m2 | 0 | UŽITNÁ PLOCHA |  |  | OTÁPĚNÁ PLOCHA |  |  | 16601 | Zábradlí ocelové |  | m2 | 0
19901 | Kočárkárny |  |  | ks | 0 | 19911 | m2 | 0 | 19931 | m2 | 0 | 16700 | Převládající rozměr
19902 | Prádelny, namáčírny |  |  | ks | 0 | 19912 | m2 | 0 | 19932 | m2 | 0 | 16701 | šířka sch. stupně |  |  | m | 0.9
19903 | Sušárny |  |  | ks | 0 | 19913 | m2 | 0 | 19933 | m2 | 0 | 16702 | hloubka sch. stupně |  |  | m | 0.25
19904 | Trafo stanice |  |  | ks | 0 | 19914 | m2 | 0 | 19934 | m2 | 0 | 16703 | výška sch. stupně |  |  | m | 0.15
19905 | Výměníkové stanice |  |  | ks | 0 | 19915 | m2 | 0 | 19935 | m2 | 0 | 16704 | celkový počet sch. st. |  |  | ks | 15
19906 | Jiné |  |  | ks | 0 | 19916 | m2 | 0 | 19936 | m2 | 0 | 16705 | poznámka |  |  | bez venkovních
20000 | Drobná architektura: | [7 empty] | 20200 | Poštovní schránky: |  |  | 0
20100 | POZNÁMKA: | Budova a pozemek v památkové zóně. Vnější zpevněná plocha na nádvoří je z většiny pokrytá dlaždicemi, menší část je travnatá. Na nádvoří se také nachází venkovní dřevěné schodiště (15 schodů), které vede do 2.NP. Užitná plocha 1.NP je 81,8 m2. Užitná plocha 2.NP je 81,2 m2. Součástí obejktu je přilehlý pozemek p.č. 83 o rozloze 68 m2 (zeleň), který je oplocen.
II. Konstrukční prvky:
Číslo kon. prvku | Název |  |  |  | Počet měrn. jedn. | Měrná jednotka | Rok |  |  |  | Opotřebení % |  | Poznámka
[7 empty] | Pořízení |  | Poslední opravy
21000 | Druh střechy
21001 | KRYTINA CELKEM |  |  |  | 148 | m2 |  |  |  |  | 0
21110 | Tašky hladké |  |  |  | 148 | m2 |  |  |  |  | 0 |  | pálená skládaná bobrovka
21120 | Tašky drážkované |  |  |  | 0 | m2
21130 | Tašky prejzové |  |  |  | 0 | m2
21200 | Asbestocement |  |  |  | 0 | m2
21300 | Břidlicové |  |  |  | 0 | m2
21400 | Modifikované pasy/folie |  |  |  | 0 | m2
21412 | Nátěry ochranné |  |  |  | 0 | m2
21509 | Nátěry plechových krytin |  |  |  | 0 | m2
21510 | Plech pozinkovaný |  |  |  | 0 | m2
21520 | Plech měděný |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
21530 | Plech jiný materiál |  |  |  | 0 | m2
21600 | Betonová |  |  |  | 0 | m2
21620 | Jiné |  |  |  | 0 | m2
21.00 | Krov |  |  |  | dřevěný krov
21.01 | Krov - konstrukce |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
21.02 | Krov - laťkovaní |  |  |  | ano | [5 empty] | 0
21.03 | Krov - bednění | [9 empty] | 0
21900 | Jiné
22000 | KLEMPÍŘSKÉ PRVKY | [11 empty] | Materiál |  | Poznámka
22110 | Žlaby vodorovné venkovní |  |  |  | 29.5 | bm |  |  |  |  | 0 |  | titanzinek
22120 | Žlaby vodorovné půdní |  |  |  | 0 | bm
22200 | Svody povrchové |  |  |  | 14.5 | bm |  |  |  |  | 0 |  | titanzinek
22300 | Svody půdní |  |  |  | 0 | bm
22400 | Lemování, plechování |  |  |  | 57.5 | bm |  |  |  |  | 0 |  | titanzinek
22800 | Nátěry klempířských prvků |  |  |  | 17.25 | m2
22900 | Jiné | do "Lemování" je započteno i oplechování zděného plotu
23000 | KOMÍNY A KOUŘOVODY
23100 | Komínová tělesa |  |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
23101 | Výška V1 podlaha půdy - krov |  |  |  | 0 | m |  |  |  |  | 0
23102 | Výška V2 střecha - hlava |  |  |  | 0.9 | m |  |  |  |  | 0
23103 | Půdorys, šířka a; délka b |  |  | 0.5 | 0.6 | m
23110 | Komínová tělesa - zdivo |  |  |  | 0 | m |  |  |  |  | 0
23120 | Komínová tělesa - omítka |  |  |  | 1.98 | m2 |  |  |  |  | 0 |  | omítka vápená hladká - bílá
23200 | Průduchy |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
23210 | Průměr průduchů |  |  |  | 0 | cm |  |  |  |  | 0
23300 | Komínové lávky |  |  |  | 0 | bm
23311 | Komínové lávky z fošen |  |  |  | 0 | bm
23312 | komínové lávky ocelové kce. |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0
23900 | Jiné
24000 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY
24100 | Omítka fasádní měkká-vápenná |  |  |  | 197.25 | m2 |  |  |  |  | 0 |  | je započtena i fasáda zděného plotu
24110 | Omítka fasádní stříkaní |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24120 | Omítka fasádní tvrdá - břizolit |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24200 | Omítka fasádní cementová |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24210 | Omítka fasádní tenkovrstvá |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24211 | Beton pohledový |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24212 | Fasáda obložená |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24220 | Fasáda lodžie |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24300 | Omítka vnitřní spol. prostor |  |  |  | 435.6 | m2 |  |  |  |  | 0
24400 | Malby vnitřní spol. prostor |  |  |  | 389.5 | m2 |  |  |  |  | 0
24500 | Malby vnitřní klihové |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24600 | Malby vnitřní latexové |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24500 | Obklady vnitřní |  |  |  | 46.1 | m2 |  |  |  |  | 0 |  | keramický obklad
24600 | Nátěry stěn |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
24700 | Zateplená fasáda |  |  |  | ano
24900 | Jiné
25000 | PODLAHY (společné prostory)
25100 | Dřevěné |  |  |  | 93.9 | m2 |  |  |  |  | 0 |  | prkna
25300 | Povlakové (PVC) |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25410 | Dlaždice kameninové |  |  |  | 6.9 | m2 |  |  |  |  | 0 |  | keramická dlažba
25430 | Dlaždice teracové |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25440 | Dlažba betonová |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25450 | Dlažba půdní (půdovka) |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25460 | Dlažba z cihel na plocho |  |  |  | 63.2 | m2 |  |  |  |  | 0 |  | cihelná dlažba
25500 | Cementové potěry |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25503 | Betonová mazanina |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25504 | Stěrkové podlahy |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25505 | Jiné materiály |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
25900 | Jiné
26000 | SKLEPY
26100 | Kóje dřevěné |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
26110 | Převládající plocha kóje |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
26200 | Kóje kovové |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
26210 | Převládající plocha kóje |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
26300 | Kóje zděné |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
26310 | Převládající plocha kóje |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
26400 | Kóje prefabrikované |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
26410 | Převládající plocha kóje |  |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
26900 | Jiné | objekt nemá podzemní podlaží ani sklepy
27000 | OKNA (spol. prostor) |  | dřevo | plast | ocel | hliník
27100 | Jednoduchá |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27200 | Dvojitá (špaletová) |  | 11 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27300 | Zdvojená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27350 | Jiná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27400 | Kyvná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27500 | Střešní |  | 2 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27510 | Sklepní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27700 | Vykladce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
27.08 | Nátěry oken |  |  |  | 11.46 |  | m2 |  |  |  | 0
27.09 | Nátěry vykladců |  |  |  | 0 |  | m2 |  |  |  | 0
27900 | Jiné
28000 | DVEŘE (spol. prostor) |  | dřevo | plast | ocel | hliník
28100 | Venkovní jednokřídlé |  | 3 | 1 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
28200 | Venkovní dvoukřídlé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
28300 | Vnitřní jednokřídlé |  | 11 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0 |  | rámové s výplněmí z palubek a bezp. skla
28400 | Vnitřní dvoukřídlé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
28500 | Vstupní bytové dveře |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |  |  |  | 0
28.08 | Nátěry dveří venkovních |  |  |  | 3.6 |  | m2 |  |  |  | 0
28.09 | Nátěry dveří vnitřních |  |  |  | 13.2 |  | m2 |  |  |  | 0
28900 | Jiné
29000 | TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
29100 | Výtah osobní |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29200 | Plošina pro tělesně postižené |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29300 | Výtah nákladní |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29400 | Lokální kotelna |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29500 | Výměníková stanice |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29510 | Bytové kotle |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29520 | Sluneční kolektory |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29530 | Klimatizace |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29540 | Centrální větrání |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29600 | Bleskosvod |  |  |  | ano | [5 empty] | 0
29700 | Domácí telefony, zvonky |  |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
29810 | Zabezpečovací systémy |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29820 | Společná televizní anténa |  |  |  |  | ks |  |  |  |  | 0
29830 | Kabelová televize |  |  |  |  | ks |  |  |  |  | 0
29835 | Nouzové osvětlení | [9 empty] | 0
29840 | Siréna CO |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29850 | Ostatní |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
29900 | Jiné
30000 | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
30100 | Voda - domovní přípojka |  |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0 |  | Hl. uzávěr
30110 | Voda - svislé rozvody |  |  |  | 8 | bm |  |  |  |  | 0 |  | Počet stoupaček |  |  | 4
30300 | VZT
30310 | Centrální vytápění teplovodní |  |  |  | ano | [7 empty] | plynový kotel 24kw, teplovodní
30320 | Dálkové vytápění
30400 | El. Rozvod - domovní přípojka |  |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
30410 | El. Rozvod - domovní rozvody |  |  |  | 178 | km |  |  |  |  | 0
30500 | Plyn - domovní přípojka |  |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0 |  | Hl. uzávěr
30510 | Plyn - domovní rozvody |  |  |  | 9.5 | bm |  |  |  |  | 0 |  | Počet stoupaček |  |  | 0
30600 | Splašková kan. - domovní přípojka |  |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
30610 | Splašková kan. - domovní rozvody |  |  |  | 31.5 | bm |  |  |  |  | 0
30620 | Septik |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30630 | Splašková kan. - revizní šachta/otvor |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30700 | Dešťová kanalizace |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30710 | Dešťová kanalizace - rozvody |  |  |  | 0 | bm |  |  |  |  | 0
30720 | Dešťová kannalizace - revizní š./otvor |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
30900 | Jiné | rozvody vody jsou uvedeny jenom svislé, délka rozvodů plynu je včetně venkovních (uvnitř objektu je započteno pouze vedení ke kotli)
40000 | Požární ochrana
40100 | Hasící přístroje |  |  |  | 3 | ks |  |  |  |  | 0
40200 | Hydrant |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
40300 | Požární vodovod | [9 empty] | 0
40400 | Požární suchovod | [9 empty] | 0
40500 | Požární klapky |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
40600 | Požární čidla |  |  |  | 0 | ks |  |  |  |  | 0
40900 | Jiné
50000 | JINDE NEUVEDENÉ
50100 | [10 empty] | 0
50200 | [10 empty] | 0
50300 | [10 empty] | 0
50400 | [10 empty] | 0
50500 | [10 empty] | 0
60000 | Další poznámky
60001

## List2
35 | 140.8
2.6 | 102
12.18 | 242.8
49.78
140.8
9.92