Technické zadání projekčních prací

- Akce:

- ZŠ Kocínka - komunikace - projektová a inženýrská činnost

- Řešená nemovitost:

  - Pozemek s parcelním číslem 656 o výměře 10076 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 1831, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve správě objednatele;

  - pozemek s parcelním číslem 657/1 o výměře 2254 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 657/2 o výměře 2073 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 1831, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 657/5 o výměře 419 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 1831, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 657/6 o výměře 1020 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 1831, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 657/7 o výměře 234 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 1831, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 657/8 o výměře 212 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 2811/8 o výměře 177 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 2811/10 o výměře 3 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 3071/1 o výměře 27325 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 3078/2 o výměře 781 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 3078/3 o výměře 1480 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 3085/7 o výměře 8801 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 3087 o výměře 19236 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 4221 o výměře 4632 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 4265/1 o výměře 1019 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 4268 o výměře 1377 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - Pozemek s parcelním číslem 4273/1 o výměře 1854 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako duplicitní vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 a ČVUT na LV. č 8874, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

- (dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“).

- Účel zpracování projektové dokumentace:

Dokumentace v poptávaném rozsahu bude sloužit pro:

- Potřeby realizace stavby komunikací a veřejných prostor navazujících na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6 v rozsahu Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) s názvem „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6“ včetně všech souvisejících úprav na stavbou dotčených pozemcích;

- potřeby zadávacího řízení na zhotovitele stavby komunikací a veřejných prostor navazujících na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6 v rozsahu Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) s názvem „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6 včetně všech souvisejících úprav na stavbou dotčených pozemcích;

- pro potřeby následného provádění údržby, servisních prací nebo jako podklad pro projektování případných dalších stavebních prací na řešených částech komunikací a veřejných prostor navazujících na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6 v rozsahu Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) s názvem „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6.

- Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) s názvem „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6“ zpracovaná společností AND, spol. s r.o., se sídlem Petra Bezruče 925/25, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČO: 40767141 v listopadu 2022

- Smlouva, zejména pak příloha č. 1 – Technické zadání projekčních prací.

- Specifikace předmětu plnění díla s rozdělení do výkonových fází

    - Výkonová fáze V., která zahrnuje zejména:

Zpracování dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat všechny náležitosti v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně však v rozsahu definovaném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění – zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby v příkladovém řešení (textové i výkresové části), zapracování podmínek uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotřených orgánů státní správy, správců sítí a ostatních dotčených subjektů, vyjadřujících se k dokumentaci ke společnému povolení (DUR + DSP) s názvem „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6“, které jsou součástí Zadávací dokumentace do dokumentace pro provedení stavby, propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavebních konstrukcí a prvků a rovněž instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody inženýrských sítí musí být barevně odděleny, zpracování zásad organizace výstavby (ZOV), a to v rozsahu (řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace i soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.)

Dokumentace pro provedení stavby musí být z důvodů zajištění realizace společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) průběžně konzultována a následně přizpůsobena požadavkům vycházejícím z doporučení a požadavků TSK.

Dokumentace pro provedení stavby zahrnuje zejména:

Rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) s názvem „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6“ do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby s tím, že zapracuje všechny závěry ostatních částí dokumentace pro provedení stavby včetně rozvodů inženýrských sítí v řešeném území.

Po ukončení výkonové fáze V. bude odevzdáno:

- Dokumentace pro provedení stavby, jež bude zpracována v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně však v rozsahu definovaném Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v platném znění.

    - Výkonová fáze VI., která zahrnuje zejména:

Sestavení zadávací dokumentace (DZS), která stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 - Technické zadání projekčních prací a která krom dokumentace pro provedení stavby dále zahrne:

- Výkaz výměr;

- položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy URS platné v době zpracování rozpočtu, který bude vycházet ze zpracovaného soupisu prací k ocenění a jehož součástí bude i výkaz výměr;

Zadávací dokumentace (DZS) bude obsahovat všechny náležitosti v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně však v rozsahu definovaném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a rovněž všechny náležitosti v rozsahu definovaném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění - vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu včetně popisu standardů a specifikací, vč. vypracování seznamu prací a dodávek nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: DIO, DIR aj.).

Po ukončení fáze VI. bude odevzdáno:

Dokumentace pro výběr zhotovitele, která bude obsahovat:

    - soupis pro ocenění prací, jehož součástí bude i výkaz výměr;

    - položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy URS platné v době zpracování rozpočtu, který bude vycházet ze zpracovaného soupisu pro ocenění prací, jehož součástí bude i výkaz výměr;

    - Výkonová fáze VII., která zahrnuje zejména:

zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba. Objednatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouvě – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.

    - Výkonová fáze VIII., která zahrnuje zejména:

autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti, zejména pak:

          - účast na předání staveniště zhotoviteli,

          - účast na kontrolních dnech stavby,

          - kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

          - posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektu zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

          - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,

          - poskytnutí vyjádření ke zhotovitelem vzorkovaným materiálům, které mají být zabudované do stavby,

          - sledování postupu výstavby z technického hlediska, a z hlediska časového plánu výstavby,

          - spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,

          - průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s objednatelem, pokud je požadováno,

          - spolupráce s objednatelem a zhotovitelem na přípravě změnových listů a jejich schvalování,

          - spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.)

          - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

          - účast při kontrole odstraňování vad a nedodělků zaznamenaných při odevzdávání a přebírání stavby nebo její části,

          - účast na KPS (kontrolní prohlídka stavby) a ZKPS (závěrečná kontrolní prohlídka stavby) a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

Zadavatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném ve smlouvě – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.

    - Výkonová fáze IX., která zahrnuje zejména:

výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) –účast při kolaudačním řízení po dokončení stavby. Objednatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouvě – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.

- Forma odevzdané dokumentace:

- Ve výkonové fázi V. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VI. 3. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projekčních prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:

| PARÉ č. 1 | - | archiv SNEO, a.s. |
| --- | --- | --- |
| PARÉ č. 2 | - | uživatel |
| PARÉ č. 3 | - | TDS |
| PARÉ č. 4 | - | koordinátor BOZP |
| PARÉ č. 5 | - | zhotovitel |
| PARÉ č. 6 | - | zhotovitel |

- Ve výkonové fázi VI. bude odevzdáno 1 tištěné vyhotovení (paré) a 1 CD nebo DVD s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VI. 3. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projekčních prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:

| PARÉ č. 1 | - | SNEO, a.s. |
| --- | --- | --- |

- Pravidla pro kompletaci dokumentace:

  - Každé paré bude mít titulní list, na kterém bude uveden název akce/stavby zadaný nebo schválený objednatelem, dále na ní bude uveden zpracovatel projektové dokumentace, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky. Titulní strana bude opatřena vhodným grafickým vyobrazením řešené budovy (např. fotografií uliční fasády objektu, výsek katastrální mapy se zvýrazněním řešeného objektu apod.).

  - Každé paré bude mít seznam předávaných dokumentů, tj. výkresů a tištěných textů. Seznam bude strukturován dle jednotlivých složek a bude nalepen nebo natištěn na desky hlavní složky i všech podsložek. Do desek bude vložen výtisk souhrnného seznamu v řazení dle složek a podsložek s odpovídajícím řazením všech výkresů a textů.

  - Dokumentace bude mít vždy přiřazeno číslo zakázky, které bude uvedeno v rozpisce všech výkresů i textů.

  - Každé paré bude mít své číslo. Číslování jednotlivých paré dokumentace paré bude začínat číslem 1 a končit dle objednaného množství paré.

  - Každá složka nebo podsložka bude vložena do desek s chlopněmi nebo do desek s tkanicí a bude nadepsána v souladu s celkovým seznamem.

  - Elektronická forma odevzdávané dokumentace bude co do názvů složek a podsložek korespondovat s tištěnou verzí dokumentace, tj. názvy adresářů a podadresářů budou shodné s názvy jednotlivých složek tištěné části.

  - Elektronická verze dokumentace bude odevzdána na nosiči CD nebo DVD, který bude vložen v pevně přichyceném obalu na vnitřní straně hlavních desek každého paré dokumentace. Tento disk bude strojově nadepsán stejnými informacemi, které obsahuje titulní list tištěné verze dokumentace (název akce/stavby, zpracovatel, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky).

  - Elektronická verze dokumentace bude uspořádána v adresářích a podadresářích v souladu se strukturou seznamu. Každý soubor bude mít název shodný s názvem dokumentu vč. jeho číselného označení v seznamu (např. D.1.1.b1_VZT_půdorys suterénu).

  - Autorizováno (opatřeno razítkem autorizované osoby) bude celé paré č. 1. a 2.