PŘÍLOHA 5B

REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ

Datum vypracování:

DUBEN 2024

Referenční výchozí období: 01. 01. 2021 – 31. 12. 2022

Referenční venkovní teplota tem: 13,0 °C

Referenční vnitřní teplota ti: 20,0 °C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

Tabulka denostupňů:

| Rok/Měsíc | 2021 | 2022 | Průměr (referenční denostupně) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leden | 586 | 546 | 566 |
| Únor | 535 | 417 | 476 |
| Březen | 432 | 440 | 436 |
| Duben | 347 | 322 | 335 |
| Květen | 200 | 12 | 106 |
| Červen | 0 | 0 | 0 |
| Červenec | 0 | 0 | 0 |
| Srpen | 0 | 0 | 0 |
| Září | 17 | 80 | 48 |
| Říjen | 232 | 173 | 202 |
| Listopad | 447 | 432 | 440 |
| Prosinec | 543 | 525 | 534 |
| CELKEM | 3 338 | 2 946 | 3 142 |

………………………………………………………….………….…….

el. podpis oprávněného zástupce účastníka