## List1
Označení | Typ | Popis | Délka [bm'] | Počet ks/kpl | Poznámka
Podrobná technická specifikace je uvedena v technické zprávě těchto tabulek
T1 - parapetní desky vnitřní
T1.1 | vnitřní parapetní desky pro parapet B 02.31 - hl. 150mm | materiál: dřevo, povrchová úprava lakovaná MD: barva dle výběru architekta | 1.9 | 1
T1.2 | vnitřní parapetní deska pro parapet B 02.32 - hl.150mm | materiál: dřevo, povrchová úprava lakovaná MD: barva dle výběru architekta | 1.9 | 1
T1.3 | vnitřní parapetní deska pro parapet B 02.04 - hl.150mm | materiál: dřevo, povrchová úprava lakovaná MD: barva dle výběru architekta | 0.9 | 1
T1.4 | vnitřní parapetní deska pro parapet B 01.04 - hl.150mm | materiál: dřevo, povrchová úprava lakovaná MD: barva dle výběru architekta | 1.86 | 1
T1.5 | vnitřní parapetní deska pro parapet A 01.14 - hl.150mm | materiál: dřevo, povrchová úprava lakovaná MD: barva dle výběru architekta | 3.1 | 1
T1.6 | vnitřní parapetní deska pro parapet požárního okna B 01.04 - hl.280mm | materiál: dřevo, povrchová úprava lakovaná MD: barva dle výběru architekta | 0.9 | 1