## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
MŠ Pod Novým lesem 9/98, Praha 6
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Výměna plynových kotlů
Projektant : |  | Ing. Viktor Kouřílek |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Městská část Praha 6 |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Ing. Viktor Kouřílek
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Výměna plynových kotlů
Objekt : |  | MŠ Pod Novým lesem 9/98, Praha 6
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
2 | Základy, zvláštní zakládáni |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchu,podlahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | Přesun sutě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže a systém měření a regulace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A02 | Hodinové zúčtovací sazby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Výměna plynových kotlů |  |  | 0
Objekt : |  | MŠ Pod Novým lesem 9/98, Praha - Veleslavín
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 2 | Základy, zvláštní zakládáni |  |  |  |  | 1
1 | 275 31-1711:R00 | Beton základ. patek prokl. kamenem C 20/25 | m3 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1487
2 | 275 35-1215.R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
3 | R01 | Provedení základku pod zásobník | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0392
| Celkem za | 2 Základy, zvláštní zakládáni |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
4 | 311 23-1114.RT2 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - zazdění otvoru v tech.místnosti; zazdění sopouchů; dozdění patního kolena kouřovodů; dozdění a začištění montážního otvoru pro napojení odpadního potrubí | m3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8625
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  |  | 1
5 | R02 | Difuzní lišta pro vlhké zdivo vnitřní bílá PVC výška 70mm, hloubka 14mm | m | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 612433212RT1 | Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl. 25mm postřik, podklad, jádrová omítka, Cemix | m2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | R03 | Lehké pomocné lešení do výšky 1,9m | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0
8 | R04 | Instalace difuzní lišty - suché provedení | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 1
9 | 340239213 | Vybourání montářního otvoru pro napojení odbočka kanalizace ve zdivu z cihle plných | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117
10 | 978 01-3191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn | m2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
11 | 340239213 | Vybourání komínového zdiva v místě připojení nového sopouchu a rev.kusu, oprava, začištění | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  | 1
12 | 997 01-3211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m vodorovně do 50 m, ručně | t | 0.995 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 997 22-1611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0.995 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 997 01-3501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.995 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0
15 | 997 01-3509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 19 km | t | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0
16 | 997 01-3801 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 997 Přesun sutě |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 998 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
17 | 998 01-8001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 998 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  | 1
18 | 722 18-1214RT7 | Izolace návleková Mieroln PRO tl. Stěny 20mm - tr. 22 | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 723 18-1214RT9 | Izolace návleková Mieroln PRO tl. Stěny 20mm- tr.28 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 724 18-1214RU2 | Izolace návleková Mieroln PRO tl. Stěny 20mm - tr.35 | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072
21 | 725 18-1214RW2 | Izolace návleková Mieroln PRO tl. Stěny 20mm - tr.45 | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  | 1
22 | 722 17-6102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047
23 | 723 17-6103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,9 mm | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
24 | 721.1 | Vysazení odbočky na litinové stoupačce DN70, včetně připojovacího potrubí a vybouráí mont.otvoru | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051
25 | 28615342.AR | Odbočka HTEA DN 50/ 40 mm 87,5° PP | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
26 | 28615289.AR | Koleno 50/87° | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 28615287.AR | Koleno 50/45° | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 28615284.AR | Koleno 40/87° | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 721.2 | Redukce 40/50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 55162150.AR | Nálevka HL21 vtok se zápachovou uzávěrkou | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 721 29-0123.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 721.3 | Montáž tvarovek kanalizačních plast. | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0
32 | 721.4 | Vyčištění a zprovoznění stávající litin. stoupačky | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
34 | 722.1 | Expanzní nádoba na pitnou vodu REFIX DD 25 o objemu 25 litrů a prac.přetlaku 10,0 bar včetně Flowjet 5/4" pro připojení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 732 33-9102.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 722.2 | Pojistný ventil 3/4"x1" nast. 0,6 MPa | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 722.3 | Přípojný T-kus DN40/DN32 Flowjet | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 722 23-6513.R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054
39 | 734 23-5133.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250DS DN 25 s vyp. | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00104
40 | 734 23-5134.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250DS DN 32 s vyp. | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
41 | 734 23-5135.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250DS DN 40 s vyp. | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00104
42 | 734 23-5123.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0
43 | 734 23-5125.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0
44 | 722 23-5653.R00 | Ventil zpětný DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037
45 | 722 23-5815.R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25/DN 40 -5/4" (0,5 - 4 bar) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034
46 | 722.4 | Proplachovatelný filtr 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0
47 | 426-10986.A | Čerpadlo cirkulační DN25, výška 6m, 230 V, PN 10 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105
48 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních,DN25 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 722.5 | Teploměr | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 722.6 | Manometr | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 722 17-2711.R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, studená, D 20x2,8 mm | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00398
52 | 722 17-8715.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 722 17-8712.R00 | Potrubí vícevrstvé Wavin Fiber Basalt Plus D25x3,5mm | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 722 17-8713.R00 | Potrubí vícevrstvé Wavin Fiber Basalt Plus D32x4,5mm | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 722 18-1213.RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
56 | 722 18-1213.RW6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0
57 | 722 18-1214.RT9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
58 | 722 18-1215.RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 35mm | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 722.7 | Závěsy, kotvení, upevnění, objímky | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0
60 | 722.8 | Honeywell CA295-1/2A potrubní oddělovač | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 722.9 | K. K. zahradní na hadici – 1/2", chrom | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 722.10 | R608 - 1/2" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 722 28-0107.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 1
64 | 723 12-0805.R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 50 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00509
65 | 723 12-0203.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01456
66 | 723 12-0206.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0217
67 | 723.1 | Uzemnění a vodivé přemostění plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 723.2 | Zvýšená ochrana proti korozi třívrsrvý nátěr o tl. min 0,25mm nebo dvouvrstvý dvouslož nátěr (žlutá) | m | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 723.3 | Zkouška pevnosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 723.4 | Odvzdušnění a napuštění plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 723.5 | Kontrola a revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 723.6 | Označení plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 723.7 | Zkouška těsnosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 723.8 | Závěsy potrubí, kotvení, objímky DN15-DN40 | ks | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 723 23-7215.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,R950 DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
76 | 723.9 | havarijní ventil PEVEKO EVPE 1040.02/A – závitové připojení Rp 1 1/2" | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 723 21-9105.R00 | Montáž armatur se dvěma závity 6/4" | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 723.10 | Montáž plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 723.11 | Odstavení a odplynění plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
80 | 731 20-0825.R00 | Demontáž kotl ocel.plyn do 40 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027
81 | 731 24-9312.R00 | Montáž závěsných kondenzačních kotlů do 29 kW | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 731.1 | Kotel závěsný plynový kondenzační o jmenovitém výkonu v rozsahu 5,2 - 25,0kW (při 80/60°C) v provedení na spalování zemního plynu, pracovní přetlak 3,0bar, spotřeba zemního plynu4,1 m3/h | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 731.2 | Ekvitermní regulátor multiMATIK 700 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0
84 | 731.3 | Kaskádový modul VR 32 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 731.4 | Dálkové ovládání VR91 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 731.5 | Rozšiřovací modul pro ekvitermní regulátor | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 731.6 | Připojovací adaptér 80/125mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 731.7 | Připojení na komín a šachtu 80/125mm | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 731.8 | Kryt komína/šachty | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 731.9 | Prodlužovací kus odkouření 0,5m - 80/125mm | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 731.10 | Prodlužovací kus odkouření 1,0m - 80/125mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 731.11 | Držák odstupu | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 731.12 | Kolenou 87°- 80/125mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 731.13 | Prodlužovací kus odkouření pr. 80mm | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 731.14 | Revizní otvor 80/125mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 731.15 | Demontáž stávající komínové vložky | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 731.16 | Montáž spalinové cesty | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0
98 | 731.17 | Vyvložkování komínového průduchu na pr.130mm | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0
99 | 998 73-1101R00 | Přesun hmot pro kotelny výšky do 6m | t | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0
100 | 998 73-1193R00 | Příplatek za zvětšený přesun do 500m | t | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0 |  | 1
101 | 732.1 | Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h, hrdla G5/4", vč.tepelné izolace | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08569
102 | 732.2 | Zásobníkový ohřívač teplé vody 300 litrů stojatý jmenovitý výkon 40,0kW vč. tep.izolace | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 732 21-9345.R00 | Montáž ohříváků vody stoj. PN 0,6-1,6,do 1000 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12208
104 | 732.3 | Membr. expanzní nádoba N35l, 6,0 bar | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 732.4 | Ventil expanzní nádoby R3/4 s pojistkou vč.montáže | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 732 33-9104.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové do 50 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00476
107 | 732.5 | Elektronické čerpadlo Alpha2 25-60; 230V, závitové, G11/2"; průtok 2,0 m3/h; 3,0 m | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 732.6 | Montáž oběhových čerpadel | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0
109 | 998 73-2101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6m | t | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0
110 | 998 73-2193R00 | Příplatek za přesun do 500m | t | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
111 | 733 11-0810.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
112 | 733 16-3104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22x1mm | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0
113 | 733 16-3105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28x1mm | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658
114 | 733 16-3106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35x1,5mm | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00742
115 | 733 16-3107R00 | Potrubí z měděných trubek D 42x1,5mm | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00837
116 | 733 16-4104RT6 | Montáž potrubí z měděných trubek D22mm spoj.lisovaný | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00878
117 | 733 16-4105RT6 | Montáž potrubí z měděných trubek D28mm spoj.lisovaný | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072
118 | 733 16-4106RT6 | Montáž potrubí z měděných trubek D35m spoj.lisovaný | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00845
119 | 733 16-4107RT6 | Montáž potrubí z měděných trubek D42mm spoj.lisovaný | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01188
120 | 733.1 | Závěsy potrubí | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0
121 | 230320122R00 | Tlaková zkouška | m | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 998 73-3101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6m | t | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0
123 | 998 73-3193R00 | Příplatek za zvětšený přesun do 500m | t | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
124 | 734 21-3112.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 734 23-3111.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032
126 | 734 23-3112.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052
127 | 734 23-3113.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00077
128 | 734 23-3114.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0
129 | 734 24-5422.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
130 | 734 23-5425.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055
131 | 734.1 | Kulový uzávěr s filtrem Meibes DN25 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 734.2 | Kulový uzávěr s filtrem Meibes DN32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
133 | 734 29-4312.R00 | Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,HERZ DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
134 | 734 29-4313.R00 | Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice,HERZ DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
135 | 734 20-9117 | Montáž závitových armatur do DN40 | kpl | 21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 734.3 | Směšovací ventil řady VRG 131, vnitřní závit Rp 1", kv 6,3m3/h včetně pohonu řady ARA600 včetně mont.sady | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 734 20-9125R00 | Montáž armatur závitových se 3 závity, G1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 734 20-9126R00 | Magnetický odlučovač nečistot s vypouštěním 3/4" vč. tepelné izolace | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0
139 | 734 41-1142.R00 | Teploměr příložný | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
140 | 998 73-4101R00 | Přesun hmot do výšky 6m | t | 0.205 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  |  | 1
141 | 784 21-1101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže a systém měření a regulace |  |  |  |  | 1
Periférie
142 | M21.1 | Dvoustupňový detektor plynu pro hořlavé plyny výstražný signál: světelný + zvukový výstup:2x relé napájení: 90...265 VAC rozsah měření: 0-100%LEL. | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
143 | M21.2 | Dvoustupňový detektor plynu pro oxid uhelnatý výstražný signál: světelný + zvukový výstup:2x relé (65ppm a 130ppm) napájení: 90...265 VAC rozsah měření: 0-200ppm | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
144 | M21.3 | Tlačítko havarijního odstavení pod sklem včetně kladívka | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
145 | M21.4 | GSM hlásič kompatibilní se "SPS" | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
146 | M21.5 | Řídící jednotka |  |  | 0 | [7 empty] | 0
147 | M21.6 | ROZVODNICE RA1 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | M21.7 | Sada poruchové signalizace poruchová signalizace zdroj 24V DC čidlo tlaku 0-10V čidlo zaplavení čidlo teploty prostoru NTC čidlo teploty v systému NTC | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
149 | M21.8 | KABELÁŽ - rozvodnice RA01 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | M21.9 | Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 2x1 | m | 125 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | M21.10 | Kabel pro řídící a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1 | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | M21.11 | Sdělovací kabel JYSTY 1x2x0,8 | m | 55 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
153 | M21.12 | Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx1,5 | m | 77 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
154 | M21.13 | Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx1,5 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
155 | M21.14 | Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek výka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek. | m | 15 | 0 | 0 |  | 12 |  | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
156 | M21.15 | PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. příchytek a příslušenství. Průměr 23mm. | m | 50 | 0 | 0 |  | 12 |  | 234 | 2 |  | 0
157 | M21.16 | PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytek a příslušenství. Průměr 25mm. | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
158 | M21.17 | Pomocná svorková krabice včetně víka a svorek (20ks). | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
159 | M21.18 | Rozvodnice |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
160 | M21.19 | Plastová nástěnná rozvodnice provedení pro řasovou zástavbu včetně dvířek Výzbroj dle liniového schématu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 234 | 2 |  | 0
161 | M21.20 | MONTÁŽ |  |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | M21.21 | Výroba rozvodnice | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
163 | M21.22 | Montážní práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
164 | M21.23 | Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
165 | M21.24 | Revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
166 | M21.25 | Engineering | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže a systém měření a regulace |  |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | A02 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 1 |  | 0
167 | 904 R01 | Uvedení kotlů do provozu, servisní spuštění | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 905 R02 | HZS - zkoušky tlakové, dilatační komplexní vyzkoušení | hod | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 906 R01 | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 906 R02 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0
171 | 906 R02 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | A02 Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0