## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | MŠ Mládeže | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | SNEO, a.s.
Druh stavby: |  | oprava VZT | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | studio PART tel.605 243 882
Lokalita: |  | Praha 6 | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | dle výběrového řízení
JKSO: |  | 8014 | Zpracováno dne: | 03.05.2020 |  | Zpracoval: | Jiří Patera - stPART
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 601011112RT5 | Omítka stropů jádrová Cemix 082 ručně |  | m2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | tloušťka vrstvy do 20 mm - oprava 50%výměry strojovna 1.pp 6,02m2 strojovna střecha 7m2
2 | 602011112RT5 | Omítka jádrová Cemix 082, ručně |  | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | tloušťka vrstvy do20 mm - oprava 50% výměry strojovna 1.PP 28,25m2 strojovna střecha 21 m2
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
4 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | vápennou štukovou omítkou
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 632411110RT3 | Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm |  | m2 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | samonivelační polymercementová stěrka Cemix 40 MPa
6 | 631313611RT4 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 |  | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3 sokl pod VZT zařízení
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 642940014RAA | Dveře jednokřídlové 80/197 P |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | ocelové včetně kování včetně zámku fab přenesení z původních dveří
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 713421221R00 | Izolace tepelná a hluková VZT potrubí,pásy v 6cm, minerální + Al,1vrstvá |  | m2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod-izolace potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | vnitřní průměr 25 mm
10 | 722181215RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm |  | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | vnitřní průměr 35 mm
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 728111125R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 2,00 m2 |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
12 | 42982103 | Trouba rovná 4hranná do d 1890 mm potr. 1 Pz plech |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
13 | 42982104 | Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
14 | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm |  | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
15 | 42981168 | Potrubí SPIRO 250/3, délka 3 m |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
16 | 42981170 | Potrubí SPIRO 315/3, délka 3 m |  | kus | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
17 | 42981171 | Potrubí SPIRO 355/3, délka 3 m |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
18 | 42981192 | Spiro roura hladká d 400, délka 1 m |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
19 | 728211524R00 | Montáž spojky plechové čtyřhranné nad 1,39 m2 |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
20 | 42982123 | Tvarovka 4hranná do d 1890 mm potrubí 1 Pz plech |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
21 | 42982124 | Tvarovka 4hranná do d 2630 mm potrubí 1 Pz plech |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
22 | 728212314R00 | Montáž odbočky plechové kruhové do d 400 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
23 | 429823036 | Rozbočka T 90 ° d = 355 mm, d1 = 355 mm, Pz plech |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
24 | 728212514R00 | Montáž spojky plechové kruhové |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
25 | 429822017 | Oblouk segmentový 90°, d 630 mm Pz plech |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
26 | 728312115R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2 |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
27 | 42973510.A | Vložka tlumiče 100x395 s oběma plechy |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
28 | 728314115R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,75 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
29 | 4295330137 | Žaluzie protidešťová PDZM 630x630 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
30 | 728412113R00 | Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,35 m2 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
31 | 42972670040 | Vyústka pro anemostat 600x48 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
32 | 4297311026 | Vířivý anemostat VDW-Q-Z-H-M-L/600x48 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
33 | 728615218R00 | Mtž VZT zařízení |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
34 | 429117816R123 | Větrací teplovzdušná jednotka M+3,15 Qv3000, P=0,78kW, Qt=30,3kW |  | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
35 | 429117827R124 | Ventilátor m+3,15, qV3000M3, p=0,78kW, vč. lapače tuku |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
36 | 42971317 | Klapka uzavírací RKM 630x 630 - součást VZT jednotek, připojení M+R |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0
37 | 27244304R213 | Role izolační tl. 25 mm pod točivé stroje |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
| 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 731391815R00 | Vypouštění vody z kotlů/rozdělovače VS, samospádem do 100 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 732421313R00 | Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 32-60 |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | 1x podávací ve VS 1x směšovaný okruh ve strojovně VZT trojcestný ventil dodávka M+R
40 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 733191926R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
42 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 |  | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
43 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 |  | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
44 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
45 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
46 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 |  | m | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
47 | 733190801R00 | Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 |  | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
48 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
49 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m |  | t | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 734223715R00 | Kohout kul.regul.vnitř.-vnitř.z DN 32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0
51 | 734223823R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent.DN 25 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0
52 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
53 | 734293224R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
54 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
55 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
56 | 734494212R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/8 |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
57 | 734200813R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 6/4 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
58 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0
59 | 734243123R00 | Ventil zpětný DN 25 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
60 | 734243124R00 | Ventil zpětný DN 32 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0
61 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
62 | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
63 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
64 | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel |  | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | VZT zařízení
65 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email |  | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 784445921R00 | Oprava, malba latex 2x, 1bar. oškr. míst. do 3,8 m |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci VZT |  | h | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Komplexni vyzkouseni příprava ke komplexní zkoušce komplexní vyzkoušení zaučení obsluhy pro VZT zařízení
68 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - UT |  | h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Topná zkouška
69 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. EI |  | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Revize elektro zařízení
70 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. M+R |  | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Uprava stavajiciho rozvadece
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
71 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0
72 | 47131300R520 | Výtah stavební šikmý - zápůjčka |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0
74 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách |  | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
75 | 965042221RT3 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 |  | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | ručně tl.mazaniny nad 20 cm
76 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm |  | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
77 | 966077121R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | VZT výpustky a doplňky na potrubí
78 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení dveřních křídel pl. 1,5 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
79 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
80 | 966077131R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | VZT potrubí
81 | 966077141R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | VZT odtahová jednotka
82 | 966077151R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 1000 kg |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | VZT přívodní jednotka
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 971028451R00 | Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
84 | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0
85 | 971035531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC |  | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
86 | 976075211R00 | Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg |  | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0
87 | 976082131R00 | Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0
88 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% |  | m2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
89 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % |  | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0
90 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t |  | den | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0
91 | 979100011RAD | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m |  | t | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | svislá doprava z 4.NP výtahem
92 | 979100011RAB | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m |  | t | 3.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | svislá doprava z 2.NP ručním nošením
| H713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 0.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H713_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0
| H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
94 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H722_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0
| H724 | Strojní vybavení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 998724102R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m |  | t | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H724_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0
| H733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
96 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m |  | t | 0.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H733_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
| H734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
97 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m |  | t | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H734_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením |  | t | 2.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
99 | 210010013RT1 | Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 29 mm |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky trubky 1532
100 | 210010003RU2 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky Monoflex 1425
101 | 210010094RT3 | Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky žlabu 125/100
102 | 210010324RT2 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, čtvercová |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky KP 67x67
103 | 210020302RT1 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky žlabu 62/50
104 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky spínače 3553-01929
105 | 210111011RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky zásuvky 5517-2389
106 | 210190000R543 | Rozvaděč RA1 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh) vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
107 | 210190000R452 | řídící systém - DDC1 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | 1 PXC50-E.D podstanice DDC volně programovatelná, modulární, 50 I/O, BACnet/IP 1 PXM30.E barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství 1 TXS1.12F10 napájecí modul, 24 V ss/stř. 1 TXS1.EF10 sběrnicový modul, 24 V ss/stř. 1 TXM1.8U univerzální modul 8x AI, DI nebo AO 1 TXM1.16D modul digitálních vstupů, 16x DI 2 TXM1.6R modul digitálních výstupů, 6x DO 1 adresovací kolíčky 1 TVB107 napájecí transformátor 24 V, 200 VA 1 switch Ethernet, 4x port Ethernet 1 signálka na panelu - barva rudá 1 houkačka plastová 230 V 50 Hz 1 uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC
108 | 210190000R544 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová och. VZT1-montáž |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
109 | 42971512R451 | Klapka regulační RKM 630x 630, servopohon |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
110 | 734293137R00 | Ventil směš.třícest.+ser.MIX 3,Kv 16,DN32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | dodávka M+R včetně propojení
111 | 210190000R545 | QAM2120.040 čidlo teploty kanálové, Ni1000, délka 400 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | 1 - teplota přívod 1 - teplota venkovní
112 | 210190000R546 | QAD22 - čidlo teploty příložné, Ni1000 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | teplota vratné vody
113 | 210190000R547 | QBM81-5 - snímač dif.tlaku 50-500 Pa |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | dP - filtr přívod dP - filtr odtah dp - ventilátor přívod dp - ventilátor odtah
114 | 210190000R548 | QAF81.6 - protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0
115 | 210190000R549 | GMA121.1E el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, 2-bodové ovl., havarijní fce |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | klapka přívod klapka odtah
116 | 210190000R550 | SAS61.03 elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
117 | 210190000R551 | Připojení zařízenítechnologie |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | oběhové čerpadlo 230V 50Hz MČ1.1 el. ventilátor přívod jednootáčkový 230 V 50 Hz, EC-motor MV1.1 oběhové čerpadlo 230V 50Hz MČ1.0 přívod pro VZT elektromag.ventil Dn xx, nap.230V 50Hz, bez napětí uzavřen havarijní uzavření plynu kuchyně el. ventilátor odtah jednootáčkový 230 V 50 Hz, EC-motor MV1.2
118 | 210190000R552 | SDD-S50 ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
119 | 210190000R553 | ABV24-S-300/D řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | sign.kouře
120 | 210190000R554 | otočný ovladač ventilace 0/1, se sign.zapnuto, v plastové krabici |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | 0/1
121 | 210800101RT1 | Kabel CYKY 2 0x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
122 | 210800105R00 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
123 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
124 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
125 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
126 | 210800507RT1 | Vodič CY 6 mm2 uložený v trubkách |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky vodiče CY 6
127 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2D x 1 mm volně uložený |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
128 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0
129 | 210860203R00 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
130 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 14.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
131 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  | t | 14.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0
132 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 14.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | kontejnerem 4 t
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Výměna zařízení vzduchotechniky kuchyně včetně všech souvisejících prací přípravy staveniště a záverečného úklidu.

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | MŠ Mládeže |  | Objednatel: | SNEO, a.s. |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | oprava VZT |  | Projektant: | studio PART tel.605 243 882 |  | IČ/DIČ: | 14789531/CZ6507252246
Lokalita: |  | Praha 6 |  | Zhotovitel: | dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 132
JKSO: |  | 8014 |  | Zpracoval: | Jiří Patera - stPART |  | Datum: | 03.05.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Výměna zařízení vzduchotechniky kuchyně včetně všech souvisejících prací přípravy staveniště a záverečného úklidu.

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | MŠ Mládeže | Objednatel: | SNEO, a.s. |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: | oprava VZT | Projektant: | studio PART tel.605 243 882 |  | IČ/DIČ: | 14789531/CZ6507252246
Lokalita: | Praha 6 | Zhotovitel: | dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 132
JKSO: | 8014 | Zpracoval: | Jiří Patera - stPART |  | Datum: | 03.05.2020
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
zakrytí podlah |  |  | 0 |  |  | 0
zakrytí zařízení |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0