REKONSTRUKCE ŠATEN MŠ JÍLKOVA 1700/3, PRAHA 6

investor: ÚMČ Praha 6 – Odbor školství a kultury

JÍLKOVA 1700/3, PRAHA 6

č.parc. 689/10, k.ú. Břevnov

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A

V Praze, dne 22.10.2018

Vypracoval: Ing. Vít Kocourek

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

- Název stavby

REKONSTRUKCE ŠATEN MŠ JÍLKOVA

- Místo stavby

č. parc. 689/10, kat. ú. Břevnov, obec Praha, okres Praha

- Předmět dokumentace

DPS

ŽADATEL

MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6, IČ: 00063703

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

AVEK s.r.o., Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, ič: 27937534

HIP: ing. Vít Kocourek, Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, ČKAIT: 0008965

A2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- zaměření místa

A3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

- Rozsah území, zastavěnost

Zastavěný intravilán převážně bytovými domy. Jedná se o samostatně stojící objekt mateřské školy na vlastním pozemku. Dotčené šatny pro děti 4 tříd jsou v přízemí objektu.

- Dosavadní využití území

Na pozemku se nachází mateřská škola – zůstane beze změny.

- Ochrana území (památkové rezervace, chko, záplavové území)

Pozemek se nachází v památkově chráněném území

- Údaje o odtokových poměrech

Pozemek je rovinný, dešťové vody se přirozeně vsakují do zatravněného terénu.

- Soulad s ÚPD

Návrh je v souladu s platným územním plánem.

Využití objektu / pozemku zůstává beze změny.

- Dodržení požadavků na využití území

Opravou šaten se využití území nemění.

- Splnění požadavků dotčených orgánů

- Seznam výjimek

není

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

není

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

č. parc. 689/10 kat. ú. Břevnov, obec Praha, okres Praha

A4	ÚDAJE O STAVBĚ

- Novostavba / změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby

- Účel užívání stavby

Mateřská škola – zůstane beze změny.

- Trvalá / dočasná stavba

trvalá

- Údaje o ochraně stavby (kulturní památka)

Není ochrana

- Dodržení OTP a zabezpeční bezbarierového užívání stavby

OTP…vyhl. 10/2016 jsou dodrženy.

Vyhláška 398/2009 Sb je dodržena. Bezbarierový přístup se nemění.

- Splnění požadavků dotčených orgánů

- Seznam výjimek

není

- Kapacity:

Parc. 689/10….školka:

Plocha pozemku:		        386  m2

Obestavěný prostor	stávající obestavěný prostor zůstane beze změny

Užitná plocha		stávající užitná plocha zůstane beze změny

Počet funkčních jednotek  	stávající kapacita školy zůstane beze změny

Počet uživatelů			stávající počet uživatelů zůstane beze změny

- Bilance stavby (energie, voda, kanalizace, plyn, dešťová voda, energetická náročnost)

Veškeré bilance energií zůstanou beze změny. Oprava šaten na ně nemá vliv.

- Časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

1etapa, 2019

- Orientační náklady stavby

xx

REKONSTRUKCE ŠATEN MŠ JÍLKOVA 1700/3, PRAHA 6

investor: ÚMČ Praha 6 – Odbor školství a kultury

JÍLKOVA 1700/3, PRAHA 6

č.parc. 689/10, k.ú. Břevnov

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B

V Praze, dne 22.10.2018

Vypracoval: Ing. Vít Kocourek

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je rovinný. Jedná se o stávající mateřskou školu.

- Provedené průzkumy a rozbory

Bylo provedeno zaměření dotčených šaten.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Šatny se nenacházejí v žádném bezpečnostním pásmu.

- Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Není v záplavovém ani poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Objekt neovlivní okolní stavby, ani odtokové poměry.

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Bez požadavku

- Požadavky na zábor ZPF (dočasné/trvalé)

Bez požadavku

- Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane beze změny.

Napojení pozemku vjezdem na místní veřejnou komunikaci zůstane beze změny.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané a související investice

nejsou

B2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Účel: mateřská škola, zůstane beze změny

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- Komposice prostorového řešení

Vstup do objektu je z chodníku hlavním vstupem v severní fasádě. Šatny se nacházejí přímo u vstupu v přízemí objektu. Okna jsou orientovaná na vlastní zahradu školky. Šatny jsou přístupné průchodem z hlavní chodby.

.

- Tvar, materiál, barva

Šatny jsou obdélníková místnost s plastovými okny. Ve stávajícím stavu je místnost šaten rozdělena pomocí rámového pletiva a ocelových tyčových prvků na 4 části podle tříd. Poličky a věšáky jsou také provedeny z ocelových trubek a kulatin.

Ocelové prvky budou odstraněny (odřezány).

Budou demontovány garnýže a omítka bude začištěna.

Na zadní stěně se provede nová SDK předstěna, která skryje výklenky ve stávající stěně a elektrorozvod v liště, který zůstane beze změny.

Ve stávajícím stavu je na podlaze marmoleum, na stěnách omítky s malbou a linkrustou, strop je omítaný s malbou.

V navrhovaném stavu bude prostor místnosti šatny rozdělen na 4 části podle tříd pomocí nového nábytku.

V navrhovaném stavu se stávající marmoleum vymění za nové marmoleum – barva a vzor: dodavatel předloží vzorky k odsouhlasení investorem.

Linkrusta bude zbroušena, provede se oškrábání a přeštukování stěn a stropu, penetrace a nová výmalba –dodavatel dodá vzorky barevných odstínů podle zadání investora k odsouhlasení.

Bude dodán nový nábytek šaten, kryt radiátorů, nástěnka a výzdoba stěn – viz. část nábytek.

Standard pro barevné řešení – viz barevná studie na poslední straně této zprávy:

Výmalba- -vzorník CAPAROL COLOR

Omyvatelný sokl- do výšky 200 cm, matný -  zelená PINIE 110 , typ nátěru SAMTEX 10 E.L.F. CE , vysoce kvalitní omyvatelný nátěr

Zbytek stěny, normální nátěr- světle žlutá – CURRY 120

Strop bílý

Podlahová krytina např.

DLW FLOORING, řada Marmorette (přírodní linoleum)

Plocha světle žlutá ligth aurora LPX 121-075

Kolečka –velká pr. 50 cm, menší průměr 20 cm

Barevnost

Červená – chili red LPX 121-118

Zelená – lime green LPX 121-132

Modrá- dusty blu LPX 121-023

Žlutá –papaya orange LPX 121- 172

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Navrženou stavební úpravou se nemění provozní řešení objektu. Hlavní vstup do objektu zůstává zachován.

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stávající stav zůstane beze změny.Jedná se pouze o rekonstrukci povrchových úprav a vybavení šaten.

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna bezpečnost při užívání a provozu stavby.

CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

- Stavební řešení

Stávající stavební řešení objektu / šaten zůstane beze změny.

- Konstrukční a materiálové řešení

Ve stávajícím stavu je místnost šaten rozdělena pomocí rámového pletiva a ocelových tyčových prvků na 4 části podle tříd. Poličky a věšáky jsou také provedeny z ocelových trubek a kulatin.

Ocelové prvky budou odstraněny (odřezány).

Budou demontovány garnýže a omítka bude začištěna.

Na zadní stěně se provede nová SDK předstěna, která skryje výklenky ve stávající stěně a elektrorozvod v liště, který zůstane beze změny.

Ve stávajícím stavu je na podlaze marmoleum, na stěnách omítky s malbou a linkrustou, strop je omítaný s malbou.

V navrhovaném stavu bude prostor místnosti šatny rozdělen na 4 části podle tříd pomocí nového nábytku.

V navrhovaném stavu se stávající marmoleum vymění za nové marmoleum – barva a vzor: dodavatel předloží vzorky k odsouhlasení investorem.

Linkrusta bude zbroušena, provede se oškrábání a přeštukování stěn a stropu, penetrace a nová výmalba –dodavatel dodá vzorky barevných odstínů podle zadání investora k odsouhlasení.

Provede se demontáž a zpětná montáž a očištění stávajících radiátorů a potrubí vytápění, základní nátěr + 2x vrchní bílý nátěr.

Před zahájením prací se opatrně demontuje osvětlení, vypínače, zásuvky tak, aby po dokončení prací bylo možné tyto prvky osadit zpět.

Na závěr se provede úklid šaten + přístupové chodby (cca 40 m2 podlahové plochy).

Bude dodán nový nábytek šaten – viz. část nábytek.

Veškerý prostor pro nábytek je před zahájením výroby nutno zaměřit.

Kryty radiátorů, nástěnky a lavičky zůstanou stávající.

- Mechanická odolnost a stabilita

Navržená oprava nemá na mechanickou odolnost a stabilitu vliv.

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

nejsou

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY –

Zůstává beze změny.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

- Tepelně technické hodnocení

Navržená oprava šaten nemá vliv.

- Využití alternativních zdrojů energií

Navržená oprava šaten nemá vliv.

HYGIENICKÉ POŽADAVKY

Větrání:		Zůstane beze změny.

vytápění:	Zůstane beze změny.

Osvětlení:	Zůstane beze změny.

Zásobování vodou:	Zůstane beze změny.

Odpady:	Zůstane beze změny.

Vliv na okolí

Vibrace:	Zůstane beze změny.

Hluk:		Zůstane beze změny.

Prašnost:	objekt  nezvyšuje prašnost

OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY

- Radon z podloží : bezpředmětné

- Bludné proudy - nejsou

- Technická seizmicita - není

# Hluk – bezpředmětné.

- Protipovodňová opatření – nejsou nutná

- Ostatní (metan atd.) - není

B3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa

Stávající napojovací místa zůstanou beze změny, oprava na ně nemá vliv.

- Rozměry, délky

Stávající přípojky zůstanou beze změny.

B4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Popis

Vjezd na pozemek je stávající z místní veřejné komunikace stávajícím vjezdem na pozemek. Zůstane beze změny

- Napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Na pozemek je proveden vjezd z ulice Jílkova – zůstane beze změny.

- Doprava v klidu

Oprava šaten nemá vliv na stávající dopravu v klidu.

- Pěší a cyklo stezky - nejsou

B5	VEGETACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

- Terénní úpravy- nejsou

- Vegetační prvky- nejsou

- Biotechnická opatření- nejsou

B6	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady a půdu

Opravou šaten se nemění stávající vliv stavby na životní prostředí.

- Ochrana dřevin, rostlin a živočichů

Objekt se nachází v intravilánu obce, kde se nenacházejí chráněné rostliny ani živočichové.

- Vliv na Natura 2000 - není

- Zohlednění EIA – není nutné

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma - nejsou

B7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Není požadavek.

B8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Potřeby rozhodujících médií, jejich zajištění

Pro potřeby zařízení staveniště budou využity výhradně plochy na vlastním pozemku stavby.

Sítě technické infrastruktury pro staveniště:

Vybudované stávající přípojky inženýrských sítí budou využity pro zásobování staveniště el. energií a vodou.

Voda bude odebírána ze stávajících vnitřních rozvodů školky.

Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány oprávněnou firmou. Odpadní vody ze stavebních procesů budou na stavbě dočasně uloženy do plastové vodotěsné jímky uložené na pozemku stavebníka.

Elektrorozvod staveništního odběru bude napojen na stávající vnitřní rozvod školky.

Předpokládané kapacity staveniště nepřesáhnou požadované kapacity běžného provozu.

Na pozemku u severní fasády na stávající zpevněné ploše bude osazeno mobilní WC (např. TOI TOI) se zajištěním pravidelného čištění a vyvážení.

Jeřáby budou používány pouze mobilní, dále bude na stavbě vrátek, a běžné drobné přístroje.

Stávající konstrukce budou bourány pomocí ručních elektrických rozbrusek, vrtaček, páčidel.

Nové konstrukce budou mechanicky kotveny pomocí ručních vrtaček.

Vstup pracovníků stavby bude hlavním vstupem. Pracovníci se budou pohybovat pouze v přízemí v hlavní chodbě a dotčených šatnách.

Jako šatna pro pracovníky bude sloužit chodba v přízemí školky.

- Odvodnění staveniště

Zůstane beze změny stávající.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z místní veřejné komunikace – ulice Jílkova.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Materiály budou skladovány na vlastním pozemku staveniště v pytlích nebo silech. Bude zamezeno výření prachu – kropením.

Vozidla budou při výjezdu za staveniště na veřejnou komunikaci očištěna od hrubých nečistot.

Harmonogramem výstavby bude zajištěno, že stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7:00 do 19:00 hod v pracovní dny, 8:00-16:00 hod o víkendu a svátcích. Přitom musí být dodrženy hygienické a hlukové limity. Investor a dodavatel jsou povinni plnit ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. o  odpadech  v době výstavby a provozu. Bezpečnost a hygiena práce se řídí  vyhláškou č. 324/1990 o bezpečnosti práce a stavebních zařízeních při stavebních pracích. Stavba musí být řádně zajištěna a označena. Organizace výstavby bude navržena tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních vozidel, přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí a dopravní obsluha všech okolních objektů.

Při provádění prašných prací bude zajištěno kropení, aby se nezvyšovala prašnost v ovzduší. Stavební materiály: sypké budou skladovány v kontejnerech nebo v originálním pytlovaném balení, případně v mobilním sile. Budou uloženy na pozemku stavebníka.

- Ochrana okolí staveniště, požadavky na asanace, demolice, kácení

Okolí staveniště bude oploceno mobilním oplocením proti vstupu dětí a nepovolaných osob!

- Zábory pro staveniště

Staveniště bude výhradně na vlastním pozemku stavebníka. Zábor prováděn nebude.

- Odpady a likvidace

Normy a předpisy – v průběhu výstavby:

Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší řízenou skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem.

Povinnosti původce odpadu:

V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, případně stavební suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu.

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,  podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě.

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření :

- zákon 185/2001 Sb. o odpadech

- zákon 311/1991 Sb. - o státní správě

- Vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č.197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR

- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

V rámci výstavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu a stavební suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu.

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky | N | 17 05 03 |
| 16 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 17 05 04 |
| 17 | Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky | N | 17 05 05 |
| 18 | Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 | O | 17 05 06 |
| 19 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 20 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 24 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Nepotřebný stavební materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál bude odvážen kontinuálně.

Normy a předpisy (Odpadové hospodářství) – provoz objektu:

Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na:směsný odpad, papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad, objemný odpad. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění skladovacího prostoru.

Očekávané druhy vznikajících odpadů:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papírové a lepenkové obaly – tříděný sběr využitelných složek | O | 15 01 01 |
| 2 | Plastové obaly – tříděný sběr využitelných složek | O | 15 01 02 |
| 3 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 4 | Skleněné obaly – tříděný sběr využitelných složek | O | 15 01 07 |
| 5 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (z úklidu – obaly od SAVO apod.) | N | 15 01 10 |
| 6 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 7 | Zářivky | N | 20 01 21 |
| 8 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 20 01 27 |
| 9 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | 20 01 33 |
| 10 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 | N | 20 01 35 |
| 11 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135 | O | 20 01 36 |
| 12 | Biologicky rozložitelný odpad (údržba zeleně) | O | 20 02 01 |
| 13 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 14 | Objemný odpad (nábytek) | O | 20 03 07 |

Způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů

- Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do Sběrných surovin. V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi ani v jeho okolí.

- Dřevěný odpad – bude ukládán na mezideponii, poté bude ze stavby odvážen na skládku. Na staveništi nesmí být pálen.

- Cihelná a betonová suť bude odvážena mimo staveniště na skládku.

- Igelitový odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na staveništi samostatně vytříděny a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci.

- Kovový  odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení odborné firmě k likvidaci.

- Vytěžená přebytečná zemina - bude deponována na pozemku investora a poté určena k rekultivaci terénních ploch.

- Odpadní vody ze staveniště – způsob ekologické likvidace odpadních vod bude předjednán dodavatelem stavby na dotčených orgánech státní správy.

- Bilance zemních prací

Zemní práce nebudou prováděny

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební práce budou prováděny během prázdnin.

Stavební práce budou probíhat v denní době pracovních dnů 7-19 hodin a 8:00-16:00 hod o víkendu a svátcích tak, aby v chráněném vnitřním prostoru stavby nebyla překročena ekvivalentní hladina akustického tlaku A 55 dB v Laeq14h a v chráněném venkovním prostoru stavby ekvivalentní hladina akustického tlaku A 65 dB Laeq14h. Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší řízenou skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem.

Při provádění bouracích a prašných prací bude zajištěno kropení, aby se nezvyšovala prašnost v ovzduší.

Stavební materiály: sypké budou skladovány v kontejnerech nebo v originálním pytlovaném balení, případně v mobilním sile. Budou uloženy na pozemku stavebníka.

- Zásady BOZP

- Práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 sb., vyhl. 591/2006 a 362/2005. Manipulace se sypkými hmotami včetně jejich skladování bude odpovídat vyhl. MPSV č. 12/1995 Sb. Pracovní a ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce MPSV č.204/1994.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ.

Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy.

Režim vstupu na staveniště , délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena stavebníkem. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby , kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn stavebníkem, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddělen oplocením se sítí proti šíření prachu do výšky 2,0 m. Oplocení bude umístěno na pozemku dotčeném stavbou.

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Podrobný plán řešení BOZP bude zpracován  postupně v rámci postupu stavby koordinátorem BOZP ze strany stavebníka.

BOZ ochrana třetích osob:

StavebnÍk zajistí řádné oplocení staveniště a bude dbát zvýšené pozornosti při provádění stavby na pohyb kolemjdoucích osob a pohybujících se mechanizmů. Veškeré jím prováděné zábory budou řádně oploceny a osvětleny. Pokud to budou okolnosti během stavby vyžadovat (zásah do komunikace atd..), zajistí generální dodavatel  odpovídajícími způsoby ochranu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Provede zejména následující opatření:

- trasa chodců bude v případě potřeby odkloněna a úprava bude řádně vyznačena

- zhotovitel zajistí, aby v době provádění prací, které mají vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště bylo zajištěno jejich čištění a skrápění. Komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném stavu. Dtto chodníky.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezpředmětné

- Zásady pro DIO

není

- Speciální podmínky pro provádění staveb

Nejsou

- Postup výstavby

- Montáž oplocení staveniště

- Zakrytí chodby u vstupu na schodiště (cca 4x4m) pomocí silné PE folie

- Demontáž elektro, a stávajícího vybavení šaten

- Demontáž ocelových příček z pletiva a ocelových poliček, a vybavení

- Škrábání stěn a stropu

- Penetrace, štukování stěn a stropu

- Demontáž stávajícího Marmolea

- Broušení podkladu podlahy, penetrace, stěrkování, lepení Marmolea

- Penetrace + 2x malba stěn a stropu

- Osazení nábytku

- Úklid